Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Генератори бензинові 6 кВт 1 фаза(220В)” за ДК 021:2015 – 31120000-3 - Генератори

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кількість-10 штук.

Характеристики:

Генератори бензинові 6 кВт, 1 фаза (220 В)

Технічні характеристики:

Номінальна потужність

мін. значення: 6.0

Максимальна потужність

мін. значення: 6.4

Обсяг паливного бака

мін. значення: 20.0 літрів

Витрати палива

мін. значення: 1.5 макс. значення: 4.0

Гарантія

мін. значення: 12 місяців

Тип генератора

бензиновий

Кількість фаз

1 фаза (220 В)

Тип двигуна

4х-тактний, повітряне охолодження

Напруга

допустимі значення: 220В; 230В

Відповідність ДСТУ

так

Тип запуску

допустимі значення: електростартер; ручний стартер

Режим роботи

резервне джерело струму

Тип установки

портативні (переносні)

Автоматика

Так

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Загальні вимоги технічне обслуговування Товару здійснюється силами і за рахунок Постачальника.

2. Доставка товару -за рахунок Постачальника.

3. Вимоги до гарантійного обслуговування:

3.1. Термін гарантії на продукцію повинен складати не менше ніж 12 місяців.

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. У випадку надання учасником еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю запропонованого товару, з товаром який вимагається Замовником.

Не розглядатимуться та вважатимуться такими, що не відповідають вимогам замовника пропозиції на поставку товару країною походження якого є, російська федерація та республіка білорусь.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі “Електрична енергія з розподілом” за ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія – (електрична енергія) визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом від 10.01.2022 року № 3-од «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі пропозицій в мережі Internet.

В річний план внесено: 700 000,00 грн.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями