Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Кондиціонери з монтажем” за ДК 021:2015: 42510000-4 “Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої”

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Місце поставки товару: м.Рівне, вул. Котляревського, 5

Кількість товару: 7(сім) кондиціонерів з монтажем, відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1.

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру товару | Кількість товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиціонера 3-й поверх. Довжина магістралі між спліт системою на зовнішнім блоком 4 м. Площа кабінету 16,2 кв.м. | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж кондиціонера 3-й поверх. Довжина магістралі між спліт системою на зовнішнім блоком 4 м. Площа кабінету 17.0 кв.м. | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж кондиціонера 3-й поверх. Довжина магістралі між спліт системою на зовнішнім блоком 4 м. Площа кабінету 17.2 кв.м.. | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж кондиціонера 3-й поверх. Довжина магістралі між спліт системою на зовнішнім блоком 4 м. Площа кабінету 14,6 кв.м | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж кондиціонера 2-й поверх. Довжина магістралі між спліт системою на зовнішнім блоком 2 м. Площа кабінету 17.0 кв.м. | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж кондиціонера 2-й поверх. Довжина магістралі між спліт системою на зовнішнім блоком 2 м. Площа кабінету 14.5 кв.м. | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж кондиціонера 2-й поверх. Довжина магістралі між спліт системою на зовнішнім блоком 2 м. Площа кабінету 11.1 кв.м. | шт. | 1 |

Технічні характеристики

Рекомендована площа приміщення:  до 25 м²

| Модель внутрішнього блоку | AF6-09N1C2B-I |  |
| --- | --- | --- |
| Модель зовнішнього блоку | AF6-09N1C2B-O |  |
| Електроживлення |  | 220-240 В ~ 50 Гц/1Ф |
| Продуктивність охолодження | КВт | 3,23(1,18-3,23) |
| Продуктивність обігріву | КВт | 2,94(0,91-3,76) |
| Тип /Маса холодогенту | кг | R410A/0,59 |
| Споживана потужність в режимі охолодження | Вт | 822(10-1250) |
| Споживана потужність в режимі обігріву | Вт | 812(140-1340) |
| Клас електрозахисту |  | I класс |
| Рівень шуму (внутрішній блок), | дБ(А) | 24-36,5 |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | дБ(А) | 55 |
| Розмір ШxВxГ (внутрішній блок) | мм | 715x194x285 |
| Розмір ШxВxГ (зовнішній блок) | мм | 720x270x495 |
| Вага нетто / брутто (внутрішній блок) | кг | 7,5/9,5 |
| Вага нетто / брутто (зовнішній блок) | кг | 22,8/24,8 |
| Діаметри фреонопроводів прямого/зворотнього | мм | Ф6,35 Ф9,52 |

| Режими | Рециркуляція; автоматичний; охолодження; обігрів |  |
| --- | --- | --- |

У вартість має бути включено усі стандартні кріпильні матеріали.

Послуги автовишки потрібні. Решіток на вікнах немає.

Фасад Існуючі зовнішні і внутрішні стіни, цегляні, товщиною 510 і 380мм. Система утеплення фасаду CERESIT, мінераловатні плити, товщина 100мм. Оздоблення центрального фасаду- мармурова крихта.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ

1. Загальні вимоги

Монтаж, ввід в експлуатацію і технічне обслуговування Товару здійснюється силами і за рахунок Постачальника.

2. Вимоги до монтажу і гарантійного обслуговування

2.1. Термін гарантії на надані послуги повинен складати не менше ніж 1 рік.

2.2. Гарантійне обслуговування Товару повинно здійснюватися без затрат з боку Замовника і включати в себе вивіз, ремонт або заміну розхідних матеріалів, яке вийшло з ладу на протязі встановленого гарантійного терміну.

3. Умови надання послуг, монтажу і вводу в експлуатацію.

В комплект поставки входить все необхідне для підключення: кріплення, кабелі, мережеві та інформаційні кабелі та інше спорядження та розхідні матеріали.

Постачальник проводить підключення та технологічну наладку кондиціонерів у відповідності з гарантійними зобов’язаннями та допуску на виконання сервісних робіт по підключенню та наладці.

Усунення неполадок обладнання, які виявлені в момент пуско-наладки здійснюється на протязі трьох робочих днів силами Постачальника.

Доставка, розвантаження, занос і монтаж в приміщення, виконує постачальник власними силами або за власний кошт.

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі “Кондиціонери з монтажем” за ДК 021:2015: 42510000-4 “Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої” визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу».

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі Internet.

В річний план внесено: 160 000,00 грн

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями