Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Одноразова система для вливання інфузійних розчинів» за ДК 021:2015 — «33140000-3 Медичні матеріали»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Назва | Кількість одиниць | Одиниця виміру | Місце доставки | Строк поставки до: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ПР (інфузійна), без додаткового ін'єкційного порту , ін'єкційна голка 21G, ін'єкційна голка металічна, довжина від 1500, потокова трубока -1, з фільтром | 1000 | шт | 33028, Україна, Рівненська область, м.Рівне, вулиця Котляревського, 5 | 29.12.25 |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Одноразова система для вливання інфузійних розчинів» за ДК 021:2015 — «33140000-3 Медичні матеріали» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі інтернет В річний план внесено 10 230,00 грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції