Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Комбінезон медичний захисний одноразового використання (код НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів"  16176 - Ізолювальний костюм), Бахіли високі одноразового застосування (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 61937 Бахіли хірургічні), Захисний щиток одноразового застосування (код HK 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" 11961 «Захисний екран для обличчя») Рукавички нітрилові (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні), Окуляри медичні захисні (полікарбонатні прозорі) (код НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" 58376 – “Екран захисний для очей”)

Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, 33199000-1 Одяг для медичного персоналу.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Комплект товару для виїзних бригад Е(Ш)МД в кількості:

Комбінезон медичний захисний одноразового використання- 6000 шт.

Бахіли високі одноразового застосування – 6000 пар.

Захисний щиток одноразового застосування- 6000 шт.

Рукавички нітрилові розмір L- 12000 пар.

Кількість товару:

Бахіли високі одноразового застосування – 1000 пар.

Захисний щиток одноразового застосування- 1000 шт.

Окуляри медичні захисні (полікарбонатні прозорі)-50 шт.

Місце поставки: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Котляревського, 5

Комбінезон медичний захисний одноразового використання

Розміри:

Таблиця № 1

| Розмір | Обхват грудей по шву (см) | Ріст(см) | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 110-120 | 170-175 | 800 |
| XL | 125-135 | 175-180 | 3700 |
| XХL | 140-150 | 180-185 | 1000 |
| XXХL | 155-160 | 185-190 | 500 |

Розмірна сітка, заявлена Замовником повинна відповідати розмірній сітці, яку надає учасник в складі своєї пропозиції. Якщо назви розмірної сітки (L,XL,XXL,XXXL),вказані Замовником відрізняються від назви запропонованої учасником, учасник має право надати свої назви розмірів, АЛЕ такі, які мають відповідати зазначеним параметрам в таблиці № 1.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Назва предмету закупівлі | Технічні вимоги | Підтверджуючі документи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбінезон медичний захисний одноразового використання | Костюм спеціального захисту (комбінезон) (типу ТАЙВЕК, одноразового використання, виготовлений з нетканого матеріалу – біоспан, від 58 г/м2, дихаюча мембрана, водонепроникний, з проклеєними швами) Блискавка на двосторонній клейкій стрічці, рукава, талія і штани на резинках. | 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена документом(експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою. 2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні. За допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців. 3. Учасник повинен підтвердити гарантійним листом виробника, якщо учасник не є виробником, можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені Замовником. 4. Документи, передбачені чинним законодавством для підтвердження відповідності відповідність товару Технічному регламенту (протоколи випробувань, сертифікати відповідності, декларації відповідності, паспорти на продукцію, висновки державної санітарно-епідеміологічної служби). |
|  |  | Продукція повинна відповідати ДСТУ EN 13034:2017 “Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин.” ДСТУ EN 14126:2008 “Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробовування”. ДСТУ EN 14605:2017 “Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з’єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла”, що повинно бути підтверджено наданими документами. |  |
|  |  | Упаковка продукції повинна забезпечувати збереження продукції під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання. Маркування згідно законодавства України. |  |
| 2 | Бахіли високі одноразового застосування | Бахіли захисні високі на зав’язках або резинках. Бахіли до колін. Розмір універсальний. Виріб одноразового застосування. Матеріал: поліетилен, щільність не менше 70 мікрон. Висота не менше 395 мм та ширина не менше 135 мм, з фіксуючим елементом. Відповідає ДСТУ EN 980:2007 Бахіли поліетиленові одноразові В упаковці 50 шт, нестерильні. Упаковка продукції повинна забезпечувати збереження продукції під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання. |  |
| 3 | Захисний щиток одноразового застосування | Повинен бути виготовлений із прозорого тонкого пластику, повинен повністю закривати обличчя, зокрема, з боків та по довжині Гнучкий і не викривляє зображення. Кріпиться на голову за допомогою товстої і м’якої резинки. Має поролон для зручності при тривалій носці. Матеріал має бути стійким до обробки дезінфікуючими засобами. Виріб одноразового використання. Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови» Термін придатності: не менше 5 років з дати випуску. Упаковка продукції повинна забезпечувати збереження продукції під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання. Маркування згідно законодавства України. |  |
| 4 | Рукавички нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені розмір L. «Сare 365» або еквівалент | Повинні бути виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу. Повинні бути без пудри. Повинні мати текстуровану поверхню пальців. Повинні бути нестерильними. Повинні бути для одноразового використання. Повинні мати валик на манжеті для більш зручного одягання. Спосіб пакування: індивідуальна упаковка 50пар Повинні мати термін придатності 80% з дати, вказаної на упаковці. Застосування: Повинні використовуватись для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах. Повинні мати довжину не менше 24,0 см. Повинні мати товщину: -в зоні пальців 0,09мм (+/- 0,01мм) -в зоні долоні 0,07мм (+/- 0,01мм) Колір: будь-який. Повинні мати ширину рукавичок по розміру: -L - 110±10 мм Відповідають вимогам: ДСТУ ЕN 455-1:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Вимоги та методи випробування щодо відсутності отворів та ДСТУ ЕN 455-2:2019 (або 2015)Медичні рукавички для одноразового застосування. Вимоги та випробування фізичних властивостей та ДСТУ ЕN 455-3:2019 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Вимоги та методи випробування щодо біологічного оцінювання або ДСТУ ЕN 455-4:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Вимоги та методи випробування для визначення строку придатності. На підтвердження надати чинні на дату подання пропозиції декларації відповідності з додатками, в яких зазначено предмет закупівлі — для медичних виробів, які пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, в яких зазначені наведені вище ДСТУ. |  |
| 5 | Окуляри медичні захисні (полікарбонатні прозорі) | Окуляри захисні полікарбонатні. Відмінні характеристики: стійкість до подряпин, протитуманне покриття, фіксуюча резинка зі світловідбиваючими елементами, захист від інфекційних агентів. Ударостійкість. Рекомендуються для застосування при існуванні оптичної загрози. Захищають від потрапляння інфекційних агентів. Спеціальне покриття зменшує запотівання. Оптичний захист: штучне світло - від натрієвих або ртутних ламп. Можливо носіння з коригуючими окулярами. Продукція повинна відповідати ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови» Упаковка продукції повинна забезпечувати збереження продукції під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання. Маркування згідно законодавства України. |  |

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

При поставці позиції 1 товару надається висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб, паспорт якості, що підтверджує якість товару, декларацію про відповідність медичних виробів вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ №753 від 02.10.2013 року, система якості виробника (Комбінезони) повинна бути сертифікована за стандартами ДСТУ EN ISO 13485:2018 Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT)

При поставці позицій 2,3,5 товару надається висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб, паспорт якості, що підтверджує якість товару.

При поставці позиції 4 товару на підтвердження надати чинні на дату подання пропозиції декларації відповідності з додатками, в яких зазначено предмет закупівлі — для медичних виробів, які пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, в яких зазначені наведені вище ДСТУ.

Термін придатності складає не менше 80% від дати виготовлення.

Постачальник надає товар, якість якого відповідає діючим на момент її виробництва стандартам і вимогам нормативно - технічної документації.

Упаковка Товару відповідає санітарним нормам на даний вид промислової продукції України.

Товар бути упакований таким чином, щоб забезпечувати повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень і псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту  з урахуванням перевантажень в дорозі, а також тривалого зберігання згідно інструкції.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання медичних виробів, які є предметом закупівлі даних торгів, учасник має надати оригінал гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, яким ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ПОСТАВКИ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ, ЯКИЙ Є ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ ЦИХ ТОРГІВ У КІЛЬКОСТІ ТА В ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕНІ ОГОЛОШЕННЯМ ТА ПРОПОЗИЦІЄЮ УЧАСНИКА. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. Повноваження авторизованого представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються дорученнями або гарантійними листами, якими ВИРОБНИК ДОРУЧАЄ  ПРЕДСТАВНИКУ, ДИЛЕРУ, ДИСТРИБ'ЮТОРУ ДІЯТИ ВІД ЙОГО ІМЕНІ.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються, або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари.

У разі якщо запропонований Учасником товар не відповідає медико-технічним характеристикам або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені умовами оголошенням про проведення спрощеної закупівлі, - пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі “Комбінезон медичний захисний одноразового використання (код НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів"  16176 - Ізолювальний костюм), Бахіли високі одноразового застосування (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 61937 Бахіли хірургічні), Захисний щиток одноразового застосування (код HK 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" 11961 «Захисний екран для обличчя») Рукавички нітрилові (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні), Окуляри медичні захисні (полікарбонатні прозорі) (код НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" 58376 – “Екран захисний для очей”)

Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, 33199000-1 Одяг для медичного персоналу визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом від 10.01.2022 року № 3-од «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі комерційних пропозицій постачальників.

В річний план внесено: 2 319 945 грн.

Процедура закупівлі: спрощена закупівля