Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Генератори бензинові 6 кВт, 1 фаза (220 В)” ДК 021:2015: “31120000-3 Генератори”

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про профіль

Генератори бензинові 6 кВт, 1 фаза (220 В)

Код ДК 021:2015

31120000-3 Генератори

Кількість 10 шт

Період доставки до 18 груд. 2022

Місце доставки 33028 Україна Рівненська область м.Рівне вулиця Котляревського, 5

Технічні характеристики

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна потужність | Від: 6.0 кіловат |
| Максімальна потужність | Від: 6.4 кіловат |
| Обсяг паливного бака | Від: 20.0 літр |
| Витрати палива | 1.5 - 4.0 літр на годину |
| Гарантія | Від: 12 місяць |
| Тип генератора | бензиновий |
| Кількість фаз | 1 фаза (220 В) |
| Тип двигуна | 4х-тактний |
| Напруга | 220В, 230В |
| Відповідність ДСТУ | так |
| Тип запуску | електростартер, ручний стартер |
| Режим роботи | резервне джерело струму |
| Тип установки | портативні (переносні) |
| Автоматика | так |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі “Генератори бензинові 6 кВт, 1 фаза (220 В)” ДК 021:2015: “31120000-3 Генератори” визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом визначеною наказом №3-од від 10.01.2022 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель, закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України та затвердження положення про уповноважену особу»  відповідно до фінансового плану на 2022 рік.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі Internet.

В річний план внесено: 700 000 грн.

Процедура закупівлі: запит ціни пропозицій