Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Послуги з повірки та/або калібрування засобів вимірювальної техніки та/або випробувального обладнання» за «ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Строк надання послуг: до 29 грудня 2024 року

1. Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки надаються лабораторіями Учасника згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014р. № 1314-VII зі змінами, наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2016р. №193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» і відповідно до чинної нормативної документації у сфері метрології та діючих документів щодо методики повірки.

2. Учасник повинен мати чинне свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (включно з галуззю уповноваження).

3. Повірка ЗВТ проводиться Учасником відповідно до письмового звернення Замовника (заявки), складеного в довільній формі.

4. Строк виконання послуг з повірки становить до 15 робочих днів з моменту надання ЗВТ і повного комплекту необхідної технічної документації на повірку.

5. Повірку ЗВТ проводять: у стаціонарних або пересувних повірочних лабораторіях; або безпосередньо на місці експлуатації.

6. Оформлення результатів повірки засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ. На вимогу Замовника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки.

7. Після проведення повірки, Учасник надає Замовнику наступні документи: акт наданих послуг, інші відповідні документи - свідоцтва про повірку на ЗВТ.

8. В разі не придатності ЗВТ, Учасник оформлює і надає Замовнику довідку про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.

9. В ціну пропозиції Учасник має включити всі витрати, в тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, транспортні витрати, прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні цього Договору, та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником стосовно надання послуг.

Перелік засобів вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній повірці

| № п/п | Структурні підрозділи Центру | Назва ЗВТ | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рівненська СЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | м.Рівне |  |  |  |
|  | Рівненська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги, Підстанція № 1 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Котляревського, 5 | Електрокардіограф 100 L Cardioline Італія | 1 | 22 |
|  |  | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 12 |  |
|  |  | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 9 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 7 | 25 |
|  |  | Дефібрилятор/кардіомонітор Median D500 M-0DIH , Корея | 6 |  |
|  |  | Дефібрилятор Сardio-Aid 360B | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 4 |  |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор DEFIGARD HD-7 Франція | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 2 |  |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 | 91 |
|  |  | Тонометр Little doctor | 6 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 39 |  |
|  |  | Тонометр Medicare | 34 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 9 |  |
|  |  | Тонометр цифровий U801H «MEDICARE» Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 6 | 32 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 8 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 12 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 monitor vesign 10 Італія | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта ЮМ 300-10 | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 4 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 22 | 29 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 3 |  |
|  |  | ТБ-3-М1 | 4 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 10 | 10 |
|  | Підстанція №2 Рівненської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги 33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна, 420 а | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 3 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 | 6 |
|  |  | Тонометр Little doctor | 2 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 2 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 2 | 2 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 10 | 11 |
|  |  | ТБ-3-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Підстанція №3 Рівненської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги 33016, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Фабрична, 5а | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 3 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 | 7 |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 2 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр Little doctor | 3 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 2 | 2 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 10 | 11 |
|  |  | ТБ-3-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | ВВКМД |  |  |  |
| 4 | ВВКМД 33013, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Жоліо Кюрі, 19 б | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор/кардіомонітор Median D500 M-0DIH , Корея | 1 | 6 |
|  |  | Дефібрилятор Heart guardian D , Корея | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор/кардіомонітор Сorpuls3 | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Bene Heart D3 КНР | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-60 Китай | 1 | 6 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 10 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 PO-SF | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 |  |
|  |  | Мед. капнограф EtCO2 Sensor BRIGHTFIELD Швеція | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Ручний капногр/ монітор CAPNOS Medlab. . Німеччина | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 | 4 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Березнівська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Березнівська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34600, Рівненська область, місто Березне, вулиця Київська, 19 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 3 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 | 7 |
|  |  | Тонометр Gamma | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 2 | 5 |
|  |  | Мед. капнограф EtCO2 Sensor BRIGHTFIELD Швеція | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 | 4 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний OMRON Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний: МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 2 | 2 |
| 6 | Соснівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34652, Рівненська область, Рівненський район, смт. Соснове, вулиця Шкільна, 46 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 1 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 | 3 |
|  |  | Тонометр Gamma | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний: МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 | 1 |
|  | Гощанська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Гощанська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35400, Рівненська область, селище міського типу Гоща, вулиця Павлова, 1 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 |  |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 | 10 |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 4 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 2 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 5 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний: МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 | 3 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 | 1 |
| 8 | Бабинський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35431, Рівненська область, Рівненський район, село Бабин, вулиця Пушкіна, 19 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 | 4 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний медич/MPTI 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 9 | Бугринський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35442, Рівненська область, Рівненський район, село Бугрин, вул. Князя Острозького, 15 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 | 4 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний медич/MPTI 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 10 | Тучинський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35415, Рівненська область, Рівненський район, село Тучин, вулиця Шевченка, 8а | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор/кардіомонітор Median D500 M-0DIH , Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 | 4 |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний медич/MPTI 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Здолбунівська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Здолбунівська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35701, Рівненська область, місто Здолбунів, вулиця Тиха, 17 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 6 | 6 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 4 | 7 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 2 | 11 |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 5 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр цифровий U801H «MEDICARE» Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 3 | 7 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 monitor vesign 10 Італія | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний: МРТІ 010 «MEDICARE» | 4 | 5 |
|  |  | ТБ-3-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 3 | 3 |
| 12 | Мізоцький пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35740, Рівненська область, Рівненський район, смт. Мізоч, вулиця Сурмичі, 2 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 3 | 5 |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 3 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 | 4 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Клевань ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
| 13 | Клеванська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35312, Рівненська область, Рівненський район, селище міського типу Клевань, вулиця Центральна, 1 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 | 9 |
|  |  | Тонометр «Bokang» Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 4 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 | 5 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 | 4 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 3 | 3 |
| 14 | Городоцький пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35331, Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця Лікарняна, 8 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор/кардіомонітор Median D500 M-0DIH , Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний: МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 15 | Дядьковицький пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35361, Рівненська область, Рівненський район, село Дядьковичі, вул. Козацький Шлях, 107 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 | 4 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний: МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 3 |
|  |  | ТБ-3-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 16 | Квасилівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вулиця Молодіжна, 22а | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 | 3 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 17 | Рівненський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Дніпровська, 4 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 | 5 |
|  |  | Тонометр ИАД-01-1 Адьютор | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 3 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний OMRON Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 18 | Новоукраїнський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35323, Рівненська область, Рівненський район, село Нова Українка, вул. Видумка, 1 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 | 5 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 4 |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 3 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний OMRON Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 19 | Олександрійський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35320, Рівненська область, Рівненський район, село Олександрія, вул. Тараса Грицюка, 1 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 4 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 | 9 |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 2 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 2 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 3 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 2 | 4 |
|  |  | Термометр електронний: МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 2 | 2 |
|  | Корецька ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
| 20 | Корецька підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34700, Рівненська область, місто Корець, вулиця Володимирська, 14а | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 | 9 |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 2 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 4 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 | 5 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | ТБ-3-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 3 | 3 |
| 21 | Великомежиріцький пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34725, Рівненська область, Рівненський район, село Великі Межирічі, вул. Грушевського, 103 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 2 | 4 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 | 1 |
|  | Костопільська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Костопільська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35000, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Д. Галицького, 10 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 7 | 7 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 8 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 4 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 3 | 11 |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 4 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 3 | 9 |
|  |  | Медичний капнограф СА 10М | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр Sp-20 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний медичн. LD -300 Сінгапур | 1 | 8 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 4 |  |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 2 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 3 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 2 |  |
| 23 | Деражненський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35053, Рівненська область, Рівненський район, село Деражне, вул. Р.Мартинюка, 23 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 | 2 |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 | 1 |
|  | Острозька ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Острозька підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35800, Рівненська область, місто Острог, проспект Незалежності, 20 | Електрокардіограф 100 L Cardioline Італія | 1 | 6 |
|  |  | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 5 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 5 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 2 | 11 |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 3 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 3 |  |
|  |  | Тонометр цифровий U801H «MEDICARE» Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 8 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 monitor vesign 10 Італія | 1 |  |
|  |  | Медичний капнограф СА 10М | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр Sp-20 Китай | 1 |  |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 2 | 6 |
|  |  | Термометр електронний медичн. LD -300 Сінгапур | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 2 | 2 |
| 2 | Дубенська СЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Дубенська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35600, Рівненська область, місто Дубно, вулиця Скарбова, 4 | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 | 6 |
|  |  | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 5 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 5 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 3 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 |  |
|  |  | Тонометр Vega | 1 | 10 |
|  |  | Тонометр Gamma | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 6 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 7 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 3 |  |
|  |  | Мед. капнограф EtCO2 Sensor BRIGHTFIELD Швеція | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 | 7 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 4 |  |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 3 | 3 |
|  | Дубенський р-н |  |  |  |
| 26 | Берегівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35683, Рівненська область, Дубенський район, село Берег, вулиця Дмитра Момотюка, 87а | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 | 4 |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Варковицький пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35612, Рівненська область, Дубенський район, село Варковичі, вулиця Шевченка, 14 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 | 2 |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 | 5 |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 28 | Вербський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35670, Рівненська область, Дубенський район, село Верба, вулиця Грушевського, 27 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 29 | Мирогощанський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35623, Рівненська область, Дубенський район, село Мирогоща Друга, вулиця Миру, 87 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр Vega | 1 | 4 |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Семидубський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35650, Рівненська область, Дубенський район, село Семидуби, вулиця Черепанських,5 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 31 | Смизький пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35680, Рівненська область, Дубенський район, село Смига, вулиця Дружби, 15 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Демидівка ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
| 32 | Демидівська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35200, Рівненська область, Дубенський район, селище міського типу Демидівка, вулиця Відродження, 6 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 | 5 |
|  |  | Тонометр Vega | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 4 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 2 | 2 |
|  | Млинівська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
| 33 | Млинівська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35100, Рівненська область, Дубенський район, селище міського типу Млинів, вулиця Олексія Кірися, 17 | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 | 3 |
|  |  | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 4 | 9 |
|  |  | Тонометр Aneroid Sph | 1 |  |
|  |  | Тонометр Ros Max | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 3 |
|  |  | Мед. капнограф EtCO2 Sensor BRIGHTFIELD Швеція | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 4 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 2 | 2 |
| 34 | Острожецький пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35113, Рівненська область, Дубенський район, село Острожець, вулиця Каштанова, 3а | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10 «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 | 5 |
|  |  | Тонометр "AND" | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр «HUAQING» Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 |  |
|  | Радивилівська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Радивилівська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 35500, Рівненська область, місто Радивилів, вулиця Садова, 4 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 | 6 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр Vega | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 5 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Медичний капнограф СА 10М | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр Sp-20 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 5 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний медичн. LD -300 Сінгапур | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 2 | 2 |
| 36 | Козинський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 35523, Рівненська область, Дубенський район, село Зарічне, вулиця Садова, 21а | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 3 | Сарненська СЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Сарненський р-н |  |  |  |
|  | Сарненська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця Ярослава Мудрого, 3 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 5 | 7 |
|  |  | Електрокардіограф 100 L Cardioline Італія | 1 |  |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 7 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 4 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 4 | 19 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 3 |  |
|  |  | Тонометр Vega | 2 |  |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 4 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 3 |  |
|  |  | Тонометр цифровий U801H «MEDICARE» Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 8 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Мед. капнограф EtCO2 Sensor BRIGHTFIELD Швеція | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта BERRY BM 1000A Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 monitor vesign 10 Італія | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 4 | 7 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 2 | 2 |
| 38 | Клесівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34550 , Рівненська область, Сарненський район, смт. Клесів, вулиця Демократична, 26 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 3 | 6 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 3 |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 39 | Степанський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34560, Рівненська область, Сарненський район, смт. Степань, вулиця Дорошенка, 100 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 1 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 | 4 |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 3 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | Володимирецька ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Володимирецька підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34300, Рівненська область, Вараський район, смт. Володимирець, вулиця Грушевського, 39 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 3 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 5 | 12 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 5 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 4 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 | 5 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 3 | 3 |
| 41 | Антонівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34380, Рівненська область, Вараський район, село Антонівка, вулиця Залізнична, 6 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10 «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 | 4 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 3 |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 42 | Більськовільський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34350, Рівненська область, Вараський район, село Більська Воля, вул. Лікарняна, 1 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 | 5 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 3 |
|  |  | Термометр ТБ-3-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 43 | Рафалівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34371, Рівненська область, Вараський район, смт. Рафалівка, вулиця Петро-Павлівська, 35 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 | 4 |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 | 3 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 3 |
|  |  | Термометр ТБ-3-М1 | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 | 1 |
|  | Вараська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Вараська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34400, Рівненська область, місто Вараш, вулиця Енергетиків, 23 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 3 |
|  |  | Електрокардіограф 100 L Cardioline Італія | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D4China | 1 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10 М «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D 500 Корея | 2 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 4 | 8 |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 2 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 3 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 | 5 |
|  |  | Термометр ТБ-3-М1 | 2 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 3 | 3 |
|  | Дубровицька ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
| 45 | Дубровицька підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34100, Рівненська область, місто Дубровиця, вулиця Воробинська, 42 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 5 | 5 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 3 | 4 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 3 | 12 |
|  |  | Тонометр Romed | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр ММП - 60 | 1 |  |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 3 |  |
|  |  | Тонометр Gamma | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 2 | 5 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 3 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 4 | 6 |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 2 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 3 | 3 |
|  | Зарічненська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Зарічненська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34000, Рівненська область, Вараський район, селище міського типу Зарічне, вулиця Аерофлотська, 15 | Електрокардіограф 100 L Cardioline Італія | 1 | 3 |
|  |  | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 | 3 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 2 | 7 |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 2 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Тонометр цифровий U801H «MEDICARE» Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 3 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 monitor vesign 10 Італія | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 5 |
|  |  | Термометр ТБ-7-М1 | 2 |  |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 |  |
| 47 | Борівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34061, Рівненська область, Вараський район, , село Борове, вулиця Мостова, 3 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10 «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 | 1 |
| 48 | Кухітсько-Вільський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34035, Рівненська область, Вараський район, село Кухітська Воля, вулиця Павлінова, 1 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10 «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-2, Україна | 1 | 1 |
|  | Рокитнівська ПЕ(Ш)МД |  |  |  |
|  | Рокитнівська підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 34200, Рівненська область, Сарненський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Руслана Дубовця, 21 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 4 | 5 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 5 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 2 |  |
|  |  | Дефібрилятор\монітор RESCUE LIFE 7 Італія | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор Philips Heart Start MRx ALS Philips USA | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 3 | 11 |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 2 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 2 |  |
|  |  | Тонометр Romed | 2 |  |
|  |  | Тонометр Miсrolife | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 2 | 7 |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 |  |
|  |  | Мед. капнограф EtCO2 Sensor BRIGHTFIELD Швеція | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 2 |  |
|  |  | Пульсоксиметр:«MEDIANA - Р10», INDIA | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 3 | 7 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | МС-246-Е термометр електронний цифровий OMRON | 1 |  |
|  |  | Термометр ТБ-3-М1 | 2 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 2 | 2 |
| 50 | Березівський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34212, Рівненська область, Сарненський район,село Березове, вулиця Центральна, 13 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 1 | 2 |
|  |  | Електрокардіограф SE-301 EDAN КНР | 1 |  |
|  |  | Дефібрилятор: Bene Heart D3 China | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10 «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 | 3 |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Пульсоксиметр GIB Монітор пацієнта Китай | 1 | 1 |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 1 | 2 |
|  |  | Термометр електронний LD-300 Китай | 1 |  |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
| 51 | Кам’янський пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги 34220, Рівненська область, Сарненський район, село Кам’яне, вулиця Центральна, 195 | Електрокардіограф «ЮКАРД 100» Україна | 2 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор ДКИ -Н- 10 «АКСИОН-БЕЛ» Білорусь | 1 | 2 |
|  |  | Дефібрилятор\монітор Median D500 Корея | 1 |  |
|  |  | Тонометр Tespro | 1 | 4 |
|  |  | Тонометр ВК 2001-3001 | 1 |  |
|  |  | Тонометр LD-71 Китай | 1 |  |
|  |  | Тонометр «Medicare» Китай | 1 |  |
|  |  | Монітор пацієнта Aguarius 8,4 вимірювання SpO2, КНР | 1 | 2 |
|  |  | Пульсоксиметр SpO2 Aguarius 3,5 Китай | 1 |  |
|  |  | Термометр електронний МРТІ 010 «MEDICARE» | 2 | 2 |
|  |  | Гігрометр психометричний ВІТ-1, Україна | 1 | 1 |
|  | ВСЬОГО: |  | 1227 | 1227 |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Послуги з повірки та/або калібрування засобів вимірювальної техніки (та/або випробувального обладнання»   за «ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу» .

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій потенційних учасників процедури закупівлі та становить 1 238 107,76 грн

В річний план внесено: 1 238 107,76 грн

- Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями