Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Тест-смужки до глюкометра” ДК 021:2015:“ 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання”

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про профіль

Тест-смужки до глюкометра

Код ДК 021:2015

33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Кількість:600 шт

Період доставки: до 31 груд. 2024

Місце доставки:33028 Україна Рівненська область м.Рівне вулиця Котляревського, 5

Технічні характеристики

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Діапазон вимірювання рівня глюкози, ммоль | 1,1-33,3 ммоль/л |
| Час визначення, секунд | 5.0 |
| Об’єм зразка, мкл | 0.5 |
| Кодування | Так |
| Вимірювання показників | Глюкоза |
| Серія/Лінійка | GluNeo Lite |
| Бренд | GluNeo |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі  “Тест-смужки до глюкометра” ДК 021:2015:“ 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання” визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі Internet.

В річний план внесено: 288 000 грн.

Процедура закупівлі: запит ціни пропозицій.