Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Вироби медичного призначення (19 найменувань)

(за кодом ДК 021:2015:33140000-3 – “Медичні матеріали ”)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Місце поставки: Україна, 33028, Рівненська область, м.Рівне, вул.Котляревського 5

Термін поставки: до 29 грудня 2024 року

Загальні вимоги

- Якщо запропонований товар підлягає обов’язковому декларуванню (процедурі оцінки відповідності технічному регламенту) та/або сертифікації відповідно до чинного законодавства, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати оригінал або копію відповідного дозвільного документу: сертифікату або декларації, щодо відповідності діючому технічному регламенту на такий товар, або оригінал чи копію витягу з такого документу. Якщо запропонований товар не підлягає обов’язковому декларуванню та/або сертифікації відповідно до чинного законодавства, у такому разі учасник надає лист-пояснення про це.

- Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, та назву Замовника.

- Учасник повинена надати копію ліцензії або дозволу на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

- Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника. На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист.

- У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів, учасник зобов’язується за свій рахунок протягом трьох календарних днів після отримання повідомлення замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості несе Учасник-переможець. Пакування, у якому відвантажується Товар, та умови транспортування Товару повинні відповідати характеру Товару (надати гарантійний лист).

- Запропонований товар повинен бути з терміном придатності на момент поставки не менше 75% від загального терміну придатності встановленого виробником. (учасник надає гарантійний лист - підтвердження у довільній формі).

| № | Найменування | Вимоги до технічних характеристик | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска ларингіальна силіконова одноразова розмір 4 (код НК 024:2023:45036) | Маска ларингіальна силіконова одноразова Для надійної підтримки прохідності дихальних шляхів при анестезіологічному забезпеченні короткотривалих оперативних втручань. Цілісна конструкція плавно переходить від трубки до м’якої манжети. Виготовлена з матеріалів: - трубка, манжета маски, повітропровід, трубка нагнітання, пілотний балон, клапан – силікон; - конектор – поліпропілен. Розміри:4,0. Краплевидна анатомічна форма. Роздувна манжета для герметичного прилягання маски в дихальних шляхах. Без сторонніх речовин. Не містить латекс. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 11712. | шт. | 250 |
| 2 | Маска ларингіальна силіконова одноразова розмір 5(код НК 024:2023:45036) | Маска ларингіальна силіконова одноразова Для надійної підтримки прохідності дихальних шляхів при анестезіологічному забезпеченні короткотривалих оперативних втручань. Цілісна конструкція плавно переходить від трубки до м’якої манжети. Виготовлена з матеріалів: - трубка, манжета маски, повітропровід, трубка нагнітання, пілотний балон, клапан – силікон; - конектор – поліпропілен. Розміри: 5,0. Краплевидна анатомічна форма. Роздувна манжета для герметичного прилягання маски в дихальних шляхах. Без сторонніх речовин. Не містить латекс. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 11712 | шт. | 250 |
| 3 | Маска ларингіальна силіконова одноразова розмір 3(код НК 024:2023:45036) | Маска ларингіальна силіконова одноразова Для надійної підтримки прохідності дихальних шляхів при анестезіологічному забезпеченні короткотривалих оперативних втручань. Цілісна конструкція плавно переходить від трубки до м’якої манжети. Виготовлена з матеріалів: - трубка, манжета маски, повітропровід, трубка нагнітання, пілотний балон, клапан – силікон; - конектор – поліпропілен. Розміри: 3. Краплевидна анатомічна форма. Роздувна манжета для герметичного прилягання маски в дихальних шляхах. Без сторонніх речовин. Не містить латекс. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 11712. | шт. | 150 |
| 4 | Маска ларингіальна силіконова одноразова розмір 2 (код НК 024:2023:45036) | Маска ларингіальна силіконова одноразова Для надійної підтримки прохідності дихальних шляхів при анестезіологічному забезпеченні короткотривалих оперативних втручань. Цілісна конструкція плавно переходить від трубки до м’якої манжети. Виготовлена з матеріалів: - трубка, манжета маски, повітропровід, трубка нагнітання, пілотний балон, клапан – силікон; - конектор – поліпропілен. Розміри:2,0. Краплевидна анатомічна форма. Роздувна манжета для герметичного прилягання маски в дихальних шляхах. Без сторонніх речовин. Не містить латекс. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 11712. | шт. | 120 |
| 5 | Апарат для вимірювання кров’яного тиску (сфігмоманометр) (три манжети) (код НК 024:2023:16156) | Апарат для вимірювання кров’яного тиску (сфігмоманометр) три манжети Для виміру артеріального тиску. Тип вимірювання механічний. У комплекті: 1. Манометр; 2. Манжети 3 шт; 3. Пневматичний нагнітач; 4. Стетоскоп з пласкою головкою; 5. Інструкцію з використання; 6. Гарантійний талон; 7. Сумка-чохол. Три манжети (стандартна доросла для окружностей 25,4-40,6 см, велика доросла для окружностей 33,3-51,0 см. та дитяча для окружностей 18,4-26,7 см). Діапазон вимірювання від 0 до 300 мм. рт. ст. Межі допустимої основної абсолютної похибки ±3мм рт. ст. Ціна поділки 2 мм. рт. ст. Вага приладу в повному комплекті не більше 0,9 кг. Розміри приладу в сумці-чохлі не більше 235 х 145 х 80 мм. Термін використання 10 років з дати, вказаної на упаковці. Вага у повному комплекті не більше 0,9 кг. Для багаторазового використання. | шт. | 50 |
| 6 | Манжета для вимірювання кров’яного тиску на передпліччі (стандартна) (код НК 024:2023:34978) | Манжета для вимірювання кров’яного тиску на передпліччі (стандартна) Для апарату вимірювання артеріального тиску механічного типу. Виготовлена з міцного нейлону. Камера виготовлена з латексу за безшовною технологією. Розміри: 55±1 см х 14 см (перекриває діапазон 25,4 – 40,6 см). Для багаторазового використання. | шт. | 50 |
| 7 | Гель для ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ та дефібриляції, 260мл (код НК 024:2023:11425) | Гель для ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ та дефібриляції, 260мл Для зменшення опору між шкірою та електродами. Використовується для електрокардіографії, електроенцефалографії, електроміографії або для процедури дефібриляції. Має високі характеристики провідності сигналу. Гель не окислює, не містить жирних речовин, не залишає постійних слідів на електродах. Гель містить бактерицидний Euxyl® K100, активними компонентами якого є бензиловий спирт, метилхлорізотіазолін. Метилізотіазолін відповідає вимогам стандарту ISO 10993-1 щодо біосумісності. Колір прозорий. Без запаху. Густина 0,993 г/см³ (23°С). Не токсичний та не визиває алергічних реакцій. Об’єм 260 мл. Легко видаляється та не пошкоджує датчики ЕКГ-обладнання. Гель є розчинним у воді та не спричиняє забруднення навколишнього середовища. Тільки для зовнішнього використання. Нестерильний. | уп. | 300 |
| 8 | Електрод ЕКГ одноразовий, Ø 55мм, для дорослих(код НК 024:2023:35035) | Електрод ЕКГ одноразовий, Ø 55мм, для дорослих Для передачі електричного сигналу на записуючий або моніторинговий прилад, що формує електрокардіограму або вектор-кардіограму. Для дорослих. Підключення до «кабелю пацієнта» - роз'єм типу кнопка. Діаметр 55 мм, кругла форма. Сенсор срібло-хлорид срібла. Матеріал кнопки – нержавіюча сталь. Матеріал кільця що приклеюється та основи: водонепроникний пінополіуретан на поліетиленовій основі, «дихаючий» нетканий матеріал з нанесенням гідрогелю. Клеюча речовина - біосумісний медичний клей. Нестерильний. Одноразового використання. | шт. | 1500 |
| 9 | Пов’язка хірургічна з абсорбуючою подушечкою, плівкова, адгезивна, стерильна 8,25 x 25см (код НК 024:2023:58301) | Пов’язка хірургічна з абсорбуючою подушечкою, плівкова, адгезивна, стерильна, 8,25х25 см Призначені для догляду за післяопераційними ранами, невеликими порізами, саднами, рваними ранами та місцями проколів, де необхідні водонепроникні пов’язки, що допомагають запобігти бактеріальному інфікуванню. Пов’язки поєднують добре поглинаючу абсорбуючу подушечку та м’яку контактний з раною шар, що не прилипає для простого та ефективного післяопераційного використання. Пов’язка хірургічна складається з абсорбуючої подушечки, розташованої в центрі прозорої, дихаючої водонепроникної поліуретанової основи, стійкої до бактерій та вірусів, яка знижує ризик інфікування. Водонепроникна плівка дозволяє пацієнту приймати душ із накладеною пов’язкою. Поглинаюча подушечка високого рівня абсорбує ексудат від незначної до помірної кількості, що забезпечує чистоту ранового ложа. Стерильний поліетиленовий контактний з раною шар є повітропроникним, не прилипає до рани, що забезпечує атравматичне видалення пов’язки та мінімізує больові відчуття при видаленні. Контактний з раною шар забезпечує проходження крові або ексудатів до подушечки, зберігаючи хороші умови для загоєння. Гіпоалергенний акриловий адгезив основи дозволяє шкірі дихати, забезпечує безпечну і надійну фіксацію без використання вторинної пов’язки. Адгезивні краї надійно герметизують краї рани, запобігаючи протіканню ексудату на навколишню шкіру, мінімізуючи ризик мацерації та захищають рану від зовнішніх забруднень. Зручна, забезпечує легке застосування - підходить для різних поверхонь шкіри, прилягає навіть у таких важкодоступних місцях і контурних ділянках, як пахви та плечі. Комфортна для пацієнта, запобігає проникненню рідини та захищає рану від травмування. Розміри: 8,25х25 см. Закруглені краї для зменшення зморшок, скручування та мимовільного відклеювання пов'язки. Захисні накладки пронумеровані згідно з послідовністю їх видалення при накладанні пов'язки. Стерильна. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, яка указана на упаковці. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Без латексу. | шт. | 200 |
| 10 | Пов’язка хірургічна гемостатична плівкова, адгезивна, стерильна 10 x 20см (код НК 024:2023:58301) | Пов’язка хірургічна гемостатична плівкова, адгезивна, стерильна, 10х20 см Призначені для лікування ран поверхневих або глибоких, з помірною або значною кількістю ексудату, що можуть бути схильні до незначних кровотеч. Використовуються в клінічних і поліклінічних закладах, в польових та домашніх умовах. Пов’язка ранова складається з абсорбуючої та гемостатичної подушечки, розташованої по центру прозорої, дихаючої водонепроникної поліуретанової плівки, стійкою до бактерій та вірусів. Прозора адгезивна основа виходить за межі подушечки, щоб забезпечити фіксацію без вторинної пов’язки. Гемостатична подушечка виготовлена з нетканого абсорбуючого шару, вкритого порошком альгінату натрію та альгінату кальцію. Пов’язка має високу поглинаючу здатність завдяки суперабсорбуючому порошку (альгінату натрію), а також капілярності в нетканих волокнах. Абсорбує ексудат помірної або значної кількісті, що забезпечує чистоту ранового ложа. Пов’язка створює вологе середовище для загоєння ран: поглинаючи ексудат, альгінат натрію перетворюється на гель, що створює оптимальне середовище для загоєння рани, що в свою чергу: - покращує та сприяє загоєнню рани; - допомагає запобігти утворенню рубців, оскільки він пом’якшує рану та запобігає утворенню кірок; - створює вологе покриття на струпі, запобігаючи його пересиханню. Пов’язка має гемостатичний ефект: у рану потрапляють іони кальцію за рахунок кальцій-натрієвого обміну, які життєво важливі для успішного процесу згортання крові та забезпечують зупинку кровотечі. Стерильний контактний з раною шар, вкритий нетканим матеріалом запобігає прилипанню пов’язки до рани, що дозволяє знімати пов’язку без болю чи травм. Унікальна структура пов’язки відрізняється від інших альгінатних пов’язок, наявних на ринку - її можна видалити цільно, не залишаючи жодних залишків у рані. Гель, що утворюється, запобігає пов’язки прилипанню до новостворених тканин та забезпечує безболісне та атравматичне видалення. М’яка і зручна пов’язка з амортизуючим ефектом підходить до контурів рани та стає ще більш м’якою і більш прилягає до рани після утворення гелю. Пов’язка безпечна завдяки вмісту альгінату, природному полімеру, що є біосумісним та атоксичним. Комфортна для пацієнта, запобігає проникненню рідини та захищає рану від травмування. Розміри: 10 х 20 см. Закруглені краї для зменшення зморшок, скручування та мимовільного відклеювання пов'язки. Захисні накладки пронумеровані згідно з послідовністю їх видалення при накладанні пов'язки. Стерильна. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, яка указана на упаковці. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Без латексу. | шт. | 100 |
| 11 | Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дорослих) (код НК 024:2023:62075) | Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дорослих) Призначення Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дорослих) має бути призначений для внутрішньокісткового введення (В/К) в проксимальний відділ великогомілкової кістки та в головку плечової кістки, як альтернатива внутрішньовенному введенню (В/В) в екстрених ситуаціях. Технічні вимоги 1. Пристрій має бути призначений для введення в проксимальний відділ великогомілкової кістки та в головку плечової кістки. 2. Пристрій має бути стерильним, одноразового використання. 3. Визначення осіб, для яких призначений пристрій - для дорослих (старше 12-ти років). 4. Тип пристрою (механізм дії) – пружинний. 5. Пристрій повинен мати механізм захисту від випадкового спрацювання. 6. Пристрій повинен мати допоміжний засіб для видалення троакара з канюлі. 7. Пристрій повинен мати засіб для фіксації стабільного положення встановленої голки на шкірі пацієнта. Загальні вимоги: 1. Відповідність технічним вимогам має бути підтверджено технічним документом, виданим виробником або його офіційним представником на території України. У випадку надання такого документу від представника, статус представника має бути підтверджений документом, виданим виробником. 2. Можливість постачання в визначені терміни має бути підтверджена гарантійним листом з зазначенням номеру оголошення про закупівлю, виданим виробником, або його офіційним представником на території України. У випадку надання такого листа від представника, статус представника має бути підтверджений документом, виданим виробником. 3. Можливість введення в експлуатацію згідно призначення має бути підтверджена сертифікатом або декларацією відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів. | шт. | 20 |
| 12 | Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дітей) (код НК 024:2023:62075) | Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дітей) Призначення Пристрій для внутрішньокісткового доступу (для дітей) має бути призначений для забезпечення внутрішньокісткового (В/К) доступу в проксимальний відділ великогомілкової кістки, як альтернатива внутрішньовенному введенню (В/В) в екстрених ситуаціях. Технічні вимоги 1. Пристрій має бути призначений для введення в проксимальний відділ великогомілкової кістки. 2. Пристрій має бути стерильним, одноразового використання. 3. Визначення осіб, для яких призначений пристрій - для дітей від 3 до 12 років. 4. Тип пристрою (механізм дії) – пружинний. 5. Пристрій повинен мати механізм захисту від випадкового спрацювання. 6. Пристрій повинен мати механізм для установки правильної глибини проникнення голки відповідно до віку пацієнта. 7. Пристрій повинен мати допоміжний засіб для видалення троакара з канюлі. 8. Пристрій повинен мати засіб для фіксації стабільного положення встановленої голки на шкірі пацієнта. Загальні вимоги: 1. Відповідність технічним вимогам має бути підтверджено технічним документом, виданим виробником або його офіційним представником на території України. У випадку надання такого документу від представника, статус представника має бути підтверджений документом, виданим виробником. 2. Можливість постачання в визначені терміни має бути підтверджена гарантійним листом з зазначенням номеру оголошення про закупівлю, виданим виробником, або його офіційним представником на території України. У випадку надання такого листа від представника, статус представника має бути підтверджений документом, виданим виробником. 3. Можливість введення в експлуатацію згідно призначення має бути підтверджена сертифікатом або декларацією відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів. | шт. | 10 |
| 13 | Шпатель отоларингологічний дерев'яний шліфований мм одноразового використання стерильний (код НК 024:2023:42461) | Призначений для огляду ротової порожнини при отоларингологічному обстеженні. Також використовується для взяття зразків зі слизової оболонки ротової порожнини, нанесення мазей, кремів і бальзамів. Матеріал: дерево. Без запаху, поверхня відшліфована та відполірована з обох сторін, краї закруглені і оброблені. Розмір: 150х18 х1,6 мм. Стерильний(етилен оксид). Індивідуальна упаковка з всіма маркуваннями: партія, дата виробництва та термін придатності, відмітку стерильності. Упаковка: 100 шт. Виробник та товар мають відповідати всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001. | шт. | 5000 |
| 14 | Нагнітач для вимірювача артеріального тиску (код НК 024:2023:42398) | Нагнітач грушоподібний • матеріал: латекс та сталь • колір: чорний з клапаном для спуску повітря | шт. | 50 |
| 15 | Тест-система на визначення міоглобіну/КК-МФ/тропоніну І (код НК 024:2023:53998) | 1. Принцип визначення: однокроковий імунохроматографічний аналіз для якісного визначення міоглобіну, КК-МФ, тропоніну І в цільній крові, сироватці чи плазмі з метою діагностики інфаркту міокарду (ІМ). 2. Результати вимірювання: якісні. 3. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка чи плазма. 4. Зберігання: тест можна зберігати і транспортувати при температурі 2°-30°C. 5. Термін придатності: не менше 24 місяці. 6. Процедура тестування: довести тест-касету, зразок крові, буфер до кімнатної температури (15°-30°C) перед проведенням тестування. 7. Отримання результатів: облік результату провести через 10 хвилин. Не підлягає обліку результат тестування по завершенню 20 хвилин. 8. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості. 9. Пороговий рівень: • Міоглобін – 50 нг/мл • КК-МФ – 5 нг/мл • Тропонін І – 1,0 нг/мл 10. Характеристики роботи тесту: Міоглобін • чутливість: 99.9% • специфічність: 97.8% КК-МФ • чутливість: 99.9% • специфічність: 99.8% Тропонін І • чутливість: 99.9% • специфічність: 99.9% 11. Перехресна реактивність: • Перехресна реактивність до підвищеної концентрації гемоглобіну, білірубіну, холестерину, тригліцеридів, альбуміну повинна бути відсутня. 12. Об’єм зразку: Для зразків сироватки та плазми: • 2 краплі сироватки або плазми (50 мкл) + 1 крапля буфера (40 мкл) Для зразків цільної венозної крові: • 3 краплі цільної венозної крові (75 мкл) + 1 крапля буфера (40 мкл) Для зразків капілярної крові: • 3 краплі капілярної крові (75 мкл) + 1 краплю буфера (40 мкл) 13. Комплектація: • Тест-касета • Піпетка • Буфер • Cкарифікатор автоматичний • Рукавички • Серветка спиртова • Інструкція | уп. | 200 |
| 16 | Одноразові дитячі електроди для дефібриляції (до дефібриляторів серії Rescue LIFE) (код НК 024:2023:35035) | Одноразова пара клейких електродів для педіатричних пацієнтів (віком від 12 місяців):Застосовуються при зовнішній дефібриляції трансторакальної форми, трансторакальної синхронізованої кардіоверсії, трансторакального ЕКГ-моніторингу :Електроди оброблені гелем та не потребують додаткового нанесення гелю Сумісність з дефібриляторами PROGETTI; З прямим підключенням до дефібрилятора:Упаковання герметичне, з непрозорого матеріалу | шт. | 20 |
| 17 | Одноразові електроди дефібриляції для дорослих пацієнтів (до дефібриляторів серії Rescue LIFE) (код НК 024:2023:35035) | Одноразова пара клейких електродів для педіатричних пацієнтів (віком від 12 місяців): застосовуються при зовнішній дефібриляції трансторакальної форми, трансторакальної синхронізованої кардіоверсії, трансторакального ЕКГ-моніторингу: Електроди оброблені гелем та не потребують додаткового нанесення гелю Сумісність з дефібриляторами PROGETTI; З прямим підключенням до дефібрилятора:Упаковання герметичне, з непрозорого матеріалу | шт. | 30 |
| 18 | Електрод для дефібриляції, сумісний з дефібрилятором D-500, для дорослих(код НК 024:2023:35035) | Електрод для дефібриляції, сумісний з дефібрилятором D-500, Mediana (для дорослих) | шт. | 100 |
| 19 | Електрод для дефібриляції, сумісний з дефібрилятором D-500, для дітей(код НК 024:2023:35035) | Електрод для дефібриляції, сумісний з дефібрилятором D-500, Mediana(для дітей) | шт. | 50 |

Посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію, тип товару, країну походження в даних вимогах читати як «або еквівалент».

Якщо учасник пропонує аналог або еквівалент товару, у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику запропонованого товару з медико-технічними характеристиками аналогу у вигляді окремої таблиці.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі “ Вироби медичного призначення (19 найменувань)(за кодом ДК 021:2015:33140000-3 – “Медичні матеріали ”)” визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій.

В річний план внесено: 1 721 317 грн

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями