Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Ножиці хірургічні ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про профіль

Ножиці хірургічні, для проведення різного роду операцій, прямі, тупокінцеві з "язичком", гладкі, Metzenbaum, 14,5 см

ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Кількість 30 шт

Термін поставки: до 29 груд. 2024

Адреса постаки:33028 Україна Рівненська область м.Рівне вулиця Котляревського, 5

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Вид | Хірургічні |
| Тип | Шарнірні |
| Призначення | для проведення різного роду операцій |
| Назва | Metzenbaum |
| Форма ножиць | Прямі |
| Форма кінців | Тупокінцеві з "язичком" |
| Вид лез | Гладкі |
| Тип ручки | Кільцева |
| Матеріал ручки | Сталь |
| Довжина ножиць | 145.0 |
| Матеріал лез | Нержавіюча сталь |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі “Ножиці хірургічні” ДК 021:2015: 33190000-8 “Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні” визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі Internet.

В річний план внесено:  4 380 грн.

Процедура закупівлі: запит ціни пропозицій