Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Симуляційні манекени та тренажери (4 найменування)» за ДК 021:2015 - 38970000-5 - Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1.  Розвантажувальні роботи, доставка, монтаж обладнання за рахунок Учасника.

2. Адреса поставки: м. Рівне, вул. Котляревського, 5

3. Термін поставки: з 01.01.2025 р. до 29.12.2025 р.

4. Гарантійний строк повинен складати не менше  12 місяців

4. Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

5. Учасником повинні  бути застосовані заходи із захисту довкілля.

6. До кожного найменування предмету закупівлі надається інструкція з експлуатації або паспорт або технічний опис тощо, які повинні містити відомості продукцію.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер дорослий/підліток для відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації | Шт. | 15 |
| 2 | Тренажер немовля для відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації | Шт. | 15 |
| 3 | Тренажер моніторингу та аналізу показників серцево-легеневої реанімації та реанімаційних заходів порятунку життя дитини | Шт. | 1 |
| 4 | Тренажер серцево-легеневої реанімації новонародженого | Шт. | 1 |

1) 	Тренажер для відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації

Загальні відомості: Тренажер-манекен, імітує торс дорослої людини з головою.

Призначення: тренажер призначений для навчання навичкам проведення серцево-легеневої реанімації та штучного дихання рот в рот дорослих.

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) та назва документу з посиланням на сторінки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер-манекен, імітує торс людини дорослої/підлітка з головою |  |
| 2 | Орієнтовна вага дорослого манекену – не більше 2 кг |  |
| 3 | Наявність анатомічних орієнтирів для визначення точки компресії грудної клітини |  |
| 4 | Можливість проведення СЛР: - компресії грудної клітини - дихання рот-в-рот |  |
| 5 | Можливість проведення піддіафрагмально-абдомінального поштовху, маневр Геймліха |  |
| 6 | Можливість нахилу голови та підняття підборіддя для відкриття дихальних шляхів |  |
| 7 | Наявність звукового компресійного "клікера" |  |
| 8 | Наявність функції підйом грудей |  |
| 9 | Наявність фунції зворотного зв’язку у режимі реального часу за допомогою додатків до телефону або планшету |  |
| 10 | Повинен бути виготовлений з якісного м’якого матеріалу та давати реалістичне зворотне відчуття при тренуванні СЛР |  |
| 11 | Всі складові тренажера повинні легко, розбиратися, очищуватися, дезінфікуватися |  |
| 12 | Гарантійний термін експлуатації не менше 12 міс |  |
| 13 | Комплектація: манекен торс дорослої людини, не менше 5 одноразових комплектів з масками для обличчя та легень, інструкція з використання. |  |

2) Тренажер немовля для відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації

Загальні відомості: Тренажер-манекен, у вигляді немовля.

Призначення: тренажер призначений для навчання навичкам проведення серцево-легеневої реанімації та штучного дихання рот в рот немовля.

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) та назва документу з посиланням на сторінки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер-манекен у вигляді немовля в повний зріст |  |
| 2 | Орієнтовна вага дитячого манекену – не більше 2 кг. |  |
| 3 | Наявність анатомічних орієнтирів для визначення точки компресії грудної клітини |  |
| 4 | Можливість проведення СЛР: - компресії грудної клітини - дихання рот-в-рот |  |
| 5 | Можливість проведення піддіафрагмально-абдомінального поштовху, маневр Геймліха |  |
| 6 | Можливість нахилу голови та підняття підборіддя для відкриття дихальних шляхів |  |
| 7 | Наявність звукового компресійного "клікера" |  |
| 8 | Наявність фунції зворотного зв’язку у режимі реального часу за допомогою додатків до телефону або планшету |  |
| 9 | Повинен бути виготовлений з якісного м’якого матеріалу та давати реалістичне зворотне відчуття при тренуванні СЛР |  |
| 10 | Всі складові тренажера повинні легко, розбиратися, очищуватися, дезінфікуватися |  |
| 11 | Гарантійний термін експлуатації не менше 12 міс |  |
| 12 | Комплектація: тренажер, не менше 5 комплектів з масками для обличчя та легень |  |

3) Тренажер моніторингу та аналізу показників СЛР та реанімаційних заходів порятунку життя дитини

Загальні відомості: Тренажер-манекен повинен імітувати дитину шкільного віку, з реалістичною анатомією в повний зріст.

Призначення: тренажер повинен бути призначений для комплексного рішення, для навчання, моніторингу та аналізу показників СЛР, управління дихальними шляхами, компресії та вентиляції дихальних шляхів, допомога при травмах у дітей.

| № | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Манекен повинен імітувати дитину п’ятирічного віку, з реалістичною анатомією в повний зріст |  |
| 2 | Повинен бути виготовлений з якісного м’якого матеріалу та давати реалістичне відчуття при дотику до шкіри з рухомою головою та кінцівками, рухомою щелепою, зубами, язиком, трахеєю та стравоходом |  |
| 3 | Манекен повинен бути призначений для комплексного рішення, для навчання, моніторингу та аналізу показників СЛР, управління дихальними шляхами, компресії та вентиляції дихальних шляхів, допомога при травмах зі зворотнім зв’язком |  |
| 4 | Можливість проводити інтубацію через ротову і носову порожнину за допомогою медичних інструментів |  |
| 5 | Можливість відтворювати аналіз глибини інтубації |  |
| 6 | Наявність пристрою для фіксації циклів СЛР, частоти, глибини компресії, вентиляції дихальних шляхів, відеодокументування подій |  |
| 7 | Наявність звукових сигналів які допомагають керувати СЛР |  |
| 8 | Манекен повинен мати реалістичні анатомічні орієнтири для визначення правильного положення руки при стисканні грудної клітки, реалістичні форми, рухомі кінцівки |  |
| 9 | Можливість зміни положення голови щоб відкрити дихальні шляхи для реанімації з рота в рот, з рота в ніс або імітувати закупорку дихальних шляхів |  |
| 10 | Можливість двостороннього підняття грудної клітини під час вентиляції та можливість одностороннього підняття під час інтубації одного із стовбурів |  |
| 11 | Манекен повинен поставлятися з легко замінними одноразовими масками для індивідуального тренування вентиляції легень |  |
| 12 | Манекен повинен мати можливість відтворювати артеріальний пульс на сонній, плечовій і стегновій артеріях |  |
| 13 | Можливість вимірювання артеріального тиску |  |
| 14 | Можливість застосування пульсоксиметра |  |
| 15 | Наявність у манекена функціональної руки для практикування внутрішньовенного вливання |  |
| 16 | Можливість програмувати гіпоксичні події |  |
| 17 | Наявність очей які відкриваються |  |
| 18 | Можливість внутрішньом’язових ін’єкцій на дельтовидних м’язах та квадрицепсах |  |
| 19 | Можливість виконання внутрішньокісткового доступу |  |
| 20 | Наявна функція розтягнення шлунку при надмірній вентиляції легень |  |
| 21 | Наявність функції серцеві та легеневі тони |  |
| 22 | Можливість застосування медичних дефібриляторів, ЕКГ пристроїв для відтворення стимуляції серця та аналізу якості |  |
| 23 | Наявність бездротового пульта керування з можливістю аналізу якості показників (глибина, швидкість компресії; вентиляція; цикли СЛР тощо) |  |
| 24 | Можливість фіксування і аналізу життєво важливих показників для учасників тренування |  |
| 25 | Наявність фунції додаткового віртуального монітора пацієнта |  |
| 26 | Наявність автоматичного фіксування і звіту якості показників СЛР для тренувальної команди |  |
| 27 | Наявність одягу для манекену |  |
| 28 | Вага до 19кг; зріст до 110см |  |
| 29 | Інструкції використання |  |

4) Тренажер СЛР новонародженого

Загальні відомості: реалістичний тренажер новонароджена дитина, який вимірює ефективність вентиляції дихальних шляхів і компресії грудної клітки.

Призначення: для навчання навичкам проведення серцево-легеневої реанімації, штучного дихання рот в рот дітей, для управління дихальними шляхами, тренування внутрішньокісткового доступу та внутрішньовенних ін’єкцій.

| № | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Манекен повинен імітувати новонароджену дитину, з реалістичною анатомією в повний зріст |  |
| 2 | Повинен бути виготовлений з якісного м’якого матеріалу та давати реалістичне відчуття при дотику до шкіри з рухомою головою та кінцівками, рухомою щелепою, зубами, язиком, трахеєю та стравоходом |  |
| 3 | Манекен повинен бути призначений для комплексного рішення, для навчання, моніторингу та аналізу показників СЛР, управління дихальними шляхами, компресії та вентиляції дихальних шляхів, допомога при травмах зі зворотнім зв’язком |  |
| 4 | Можливість проводити інтубацію через ротову і носову порожнину за допомогою медичних інструментів та обладнання |  |
| 5 | Можливість відтворювати аналіз глибини інтубації |  |
| 6 | Наявність пристрою для фіксації циклів СЛР, частоти, глибини компресії, вентиляції дихальних шляхів |  |
| 7 | Наявність звукових сигналів які допомагають керувати СЛР |  |
| 8 | Манекен повинен мати реалістичні анатомічні орієнтири для визначення правильного положення руки при стисканні грудної клітки, реалістичні форми, рухомі кінцівки |  |
| 9 | Можливість вентиляції легень з рота в рот, з рота в ніс |  |
| 10 | Можливість двостороннього підняття грудної клітини під час вентиляції та можливість одностороннього підняття під час інтубації одного із стовбурів |  |
| 11 | Наявність спонтанного підіймання грудної клітини протягом шістдесяти секунд після реанімації |  |
| 12 | Манекен повинен мати можливість відтворювати артеріальний пульс пупкова ділянка, на сонній, плечовій артеріях |  |
| 13 | Можливість вимірювання артеріального тиску |  |
| 14 | Можливість керування відтворення ціанозу на манекені змінюючи кольори шкіри |  |
| 15 | Можливість програмувати гіпоксичні події та ефективність втручання |  |
| 16 | Можливість пупкової катетеризації |  |
| 17 | Можливість внутрішньовенного вливання |  |
| 18 | Можливість виконання внутрішньокісткового доступу |  |
| 19 | Наявність функції серцеві та легеневі тони |  |
| 20 | Можливість застосування справжніх медичних електродів ЕКГ пристроїв |  |
| 21 | Наявність бездротового пульта керування з можливістю аналізу якості показників (глибина, швидкість компресії; вентиляція; цикли СЛР тощо) |  |
| 22 | Наявність віртуального монітора пацієнта |  |
| 23 | Можливість фіксування і аналізу життєво важливих показників для учасників тренування |  |
| 24 | Можливість використання поглибленої оцінки якості СЛР |  |
| 25 | Наявність автоматичного фіксування і звіту якості показників СЛР для тренувальної команди |  |
| 26 | Манжета для артеріального тиску |  |
| 27 | Інструкції використання |  |

      - Технічні, якісні та кількісні  характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даних таблицях (Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції заповнену таблицю)

    - У випадку відсутності відповідей на будь-який з пунктів, Замовник має право вважати, що відповідне значення параметру обладнання не відповідає вимогам МТВ.

    - Невідповідність запропонованого устаткування необхідним медико-технічним вимогам в цілому та за окремими пунктами виноситься на ризик Учасника торгів і призводить до відхилення пропозиції.

До кожного найменування предмету закупівлі в складі тендерної пропозиції надається інструкція з експлуатації або паспорт або технічний опис тощо, які повинні містити відомості про продукцію українською мовою.

Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинне підтверджуватись гарантійним листом від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного (уповноваженого) представника, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

    - Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Симуляційні манекени та тренажери (4 найменування)» за ДК 021:2015 – «38970000-5 - Дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій.

В річний план внесено: 3 000 000,00 грн

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями