Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Послуги з повірки медичного обладнання» за ДК 021:2015 «50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін надання послуг: протягом 2025 року -  до 29.12.2025 р.

1. Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки надаються лабораторіями Учасника згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», постанови КМУ від 07.04.2023 р. №440

наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2016р. №193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» і відповідно до чинної нормативної документації у сфері метрології та діючих документів щодо методики повірки.

2. Учасник повинен мати чинне свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (сфера/галузь якого містить весь перелік медичного обладнання, наведеного нижче, включаючи зазначені метрологічні характеристики) – надати сканкопію оригіналу.

3. Повірка ЗВТ проводиться Учасником відповідно до письмового звернення Замовника (заявки), складеного в довільній формі, та надісланого не пізніше ніж за один робочий день до початку надання послуг. У зазначений в заявці день представники Учасника повинні прибути за вказаній в заявці адресою (всього – 45 адрес, розташованих в Рівненській області), Кількість виїздів за кожною адресою залежить від часу витраченого на повірку та можливості Замовнка забезпечити надання об’єктів повірки (послідовне надання ЗВТ не гарантується, враховуючи специфіку роботу Замовника, мінімальні кількість ЗВТ за один виїзд може складати 1 одиницю).

4. Строк виконання послуг становить не більше 5 робочих днів від дати надання ЗВТ замовником. За результатом Замовник отримує свідоцтво про повірку / довідку про непридатність та акт приймання наданих послуг. Учаснику надати гарантійний лист

5. Результати повірки оформлюються відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2016р. №193

6. В ціну пропозиції Учасник має включити всі витрати, в тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, транспортні витрати, прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні цього Договору, та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником стосовно надання послуг – надати гарантійний лист

7. Учасник повинен надати гарантійний лист щодо надання послуг, які відповідають цьому Додатку до тендерної документації.

8. Учасник повинен надати сертифікат відповідності системи управління щодо протидії корупції учасника вимогам ISO 37001:2016 та ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT), виданий акредитованим органом з оцінки відповідності (акредитацію підтверджує логотип Національного агенства з акредитації наведений на сертифікаті)

Перелік засобів вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці

| № п/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Електрокардіограф (0,03 – 5 мВ) | 161 |
| 2 | Дефібрилятор (1 – 400 Дж) | 177 |
| 3 | Тонометр (30 – 300 мм рт. ст.) | 282 |
| 4 | Монітор пацієнта (70 – 100 %, 0,1 – 5 мВ) | 122 |
| 5 | Пульсоксиметр (70 – 100 %, 30 – 300 хв-1) | 120 |
| 6 | Термометр електронний медичний (35 – 42 ºС) | 183 |
| 7 | Термометр побутовий скляний (-30 ºС … +30 ºС) | 30 |
| 8 | Гігрометр психометричний (20 – 90 %, 0 … +40 ºС) | 79 |
| 9 | Манометр кисневий | 587 |
| Всього |  | 1741 |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Послуги з повірки медичного обладнання» за ДК 021:2015 «50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»  визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій.

В річний план внесено: 1 151 098,00 грн

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями