Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Електричні акумулятори» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 31430000-9 Електричні акумулятори»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про профіль

Акумулятори

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Тип | LiFePO4 |
| Бренд | DEYE |
| Максимальна робоча температура | 55.0 градус Цельсія |
| Мінімальна робоча температура | -20.0 градус Цельсія |
| Глибина розряду при роботі в буферному режимі (DoD) | 90 відсоток |
| Термін роботи в буферному режимі при температурі 20°C або 25°C (Float Life) | 120 місяць |
| Кількість циклів заряд/розряд | 6000 одиниця |
| Ширина | 440.0 міліметр |
| Висота | 133.0 міліметр |
| Довжина | 540.0 міліметр |
| Ємність | 100.0 ампер-година |
| Напруга | 51.2 вольт |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Електричні акумулятори» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 31430000-9 Електричні акумулятори» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі інтернет

В річний план внесено   182 638,68 грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції