Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Тест-смужки GluNeo Lite для глюкометра» за “ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання”

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Товар обов’язково повинен відповідати умовам Специфікації згідно із вимогами закупівлі. Країною-походження товару не може бути Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран

Місце поставки: м. Рівне, вул. Котляревського, 5

Строк поставки: до 29.12.2026 р.

Кількість 40000 шт. (бажано 800 уп. по 50 шт. в уп.)

Інформація про профіль

Тест-смужки GluNeo Lite для глюкометра

Код ДК 021:2015

33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Серія/Лінійка | GluNeo Lite |
| Вимірювання показників | Глюкоза |
| Діапазон вимірювання рівня глюкози, ммоль | 1,1-33,3 ммоль/л |
| Кодування | Так |
| Об’єм зразка, мкл | 0.5 мікролітр |
| Час визначення, секунд | 5 секунда |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Тест-смужки GluNeo Lite для глюкометра» за “ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання”визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі інтернет

В річний план внесено   362 992,00 грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції