Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» за ДК 021:2015- 44610000-9-«Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

- Ціна на товар враховує всі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені

стосовно запропонованого товару. Постачання здійснюється за рахунок Постачальника до місця поставки: 33028, вул. Котляревського, 5, м. Рівне, Рівненська область.

2. Пропонований до постачання товар є новим (таким, що не був у використанні). Всі основні компоненти товару є оригінальними.

3. Учасник у складі пропозиції з метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару, надає оригінал гарантійного листа виробника або його представництва, або філії, або його представника, або дилера, або дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, якості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі, бути адресований учаснику та Замовнику.

4. Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

5. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, Учасник подає порівняльну таблицю запропонованого ним товару, з відомостями щодо відповідності всім вимогам, визначеним в медико-технічних вимогах Замовника у формі таблиці з посиланням на пункт, сторінку методичних вказівок засобу, що пропонується.

6. Якщо пропозиція учасника закупівлі не відповідає технічним, якісним та кількісним вимогам до закупівлі або пропонує зміну обсягів або складу товару, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам до закупівлі, та відхиляється замовником.

Учасник несе відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах згідно із Законами України.

У разі надання учасником недостовірної інформації, він особисто несе відповідальність, відповідно до вимог чинного законодавства.​

7. Строк поставки – до 30.06.2026 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

| №п/п | Назва товару | Медико – технічні вимоги |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мішок для збору та транспортування медичних відходів,червоний, двошаровий, 20х30см (10л), 20 мкм (упаковка 100 шт) | Матеріал: поліетилен низького тиску з первинної сировини; Об'єм: 10 л; Розмір Ш х В: 20 х 30 см; Колір: червоний; Товщина: не менше 20 мкм;Кожен мішок повинен мати нанесення: назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг; Пакування: 100 шт в упаковці.Мішки використовуються у закладах охорони здоров'я для збору та транспортування медичних відходів. Надати сертифікат відповідності. Протокол кваліфікаційних випробувань. Інструкцію з використання та сертифікат якості на товар. | 3 000 упак. |
| 2 | Контейнер БІОБОКС 2,25 л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах Корисний об’єм: 2,25 л;Розмір Ш Д В: 102 x 150 x 152 мм; Максимально допустима вага завантаження: до 1.1 кг; Товщина стінки боксу: 1-1.2 мм; Діаметр отвору: 70 мм; Внутрішнє покриття: плівка металізована алюмінієм; Зовнішнє покриття: плівка прозора поліетилентерефталатна;Контейнер повинен мати напис «Небезпечно, гострі предмети» та «Особливо небезпечно» для того щоб обов'язково визначити тип відходів, які передаються на вторинне пакування; Наявність межі максимального завантаження; Повинен мати маркування міжнародним логотипом про біологічну небезпеку; На контейнері має бути вільне місце для зазначення: назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг; Повинен мати одну ручку для зручного транспортування відходів по відділенню; Контейнер повинен щільно закриватися, щоб уникнути перенесення інфекції при транспортуванні медичних відходів; Наявність покрокової, пронумерованої інструкції по збірці контейнера; Колір: червоний. Надати сертифікат відповідності. Протокол кваліфікаційних випробувань. Інструкцію з використання та сертифікат якості на товар. | 1600 шт |
| 3 | Контейнер БІОБОКС 5 л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах; Корисний об’єм: 5 л; Розмір Ш Д В: 145 x 150 x 235 мм; Максимально допустима вага завантаження: до 2.5 кг;Товщина стінки боксу: 1-1.2 мм;Діаметр отвору: 50 мм;Внутрішнє покриття: плівка металізована алюмінієм;Зовнішнє покриття: плівка прозора поліетилентерефталатна;Наявність межі максимального завантаження; Контейнер повинен мати напис «Небезпечно, гострі предмети» та «Особливо небезпечно» для того щоб обов'язково визначити тип відходів, які передаються на вторинне пакування; Повинен мати маркування міжнародним логотипом про біологічну небезпеку; На контейнері має бути вільне місце для зазначення: назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг; Повинен мати одну ручку для зручного транспортування відходів по відділенню; Контейнер повинен щільно закриватися, щоб уникнути перенесення інфекції при транспортуванні медичних відходів; Наявність покрокової, пронумерованої інструкції по збірці контейнера;Колір: червоний. Надати сертифікат відповідності. Протокол кваліфікаційних випробувань. Інструкцію з використання та сертифікат якості на товар. | 3200 шт |
| 4 | Контейнер БІОБОКС 10 л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установахКорисний об’єм: 10 л;Розмір Ш Д В: 154×184×390 мм; Максимально допустима вага завантаження: до 5 кг;Товщина стінки боксу: 1-1.2 мм;Діаметр отвору: 100 мм; Внутрішнє покриття: плівка металізована алюмінієм; Зовнішнє покриття: плівка прозора поліетилентерефталатна;Наявність межі максимального завантаження; Контейнер повинен мати напис «Небезпечно, гострі предмети» та «Особливо небезпечно» для того щоб обов'язково визначити тип відходів, які передаються на вторинне пакування; Повинен мати маркування міжнародним логотипом про біологічну небезпеку; На контейнері має бути вільне місце для зазначення: назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг; Повинен мати дві ручки для зручного транспортування відходів по відділенню; Контейнер повинен щільно закриватися, щоб уникнути перенесення інфекції при транспортуванні медичних відходів; Наявність покрокової, пронумерованої інструкції по збірці контейнера;Колір: червоний. Надати сертифікат відповідності. Протокол кваліфікаційних випробувань. Інструкцію з використання та сертифікат якості на товар. | 50 шт |
| 5 | Відро для сміття пластикове сіре (зелене маркування) 70 л (скло) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку зеленого кольору. На кришці розташований фігурний отвір для скидання відходів. Відро з зеленою кришкою повинно використовуватись для збирання скляних відходів. Призначення: збір та сортування побутових відходів; Матеріал: поліпропілен;Розмір: Д х Ш х В: 48 х 39 х 76,5 см;Об‘єм: 70 л; Колір: сірий (зелене маркування);Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 3 шт |
| 6 | Відро для сміття пластикове сіре (жовте маркування) 70 л (пластик) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку жовтого кольору. На кришці розташований фігурний отвір для скидання відходів. Відро з жовтою кришкою повинно використовуватись для збирання пластикових відходів. Призначення: збір та сортування побутових відходів; Матеріал: поліпропілен;Розмір: Д х Ш х В: 48 х 39 х 76,5 см; Об‘єм: 70 л;Колір: сірий (жовте маркування); Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 3 шт |
| 7 | Відро для сміття пластикове сіре (синє маркування) 70 л (папір) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку синього кольору. На кришці розташований фігурний отвір для скидання відходів. Відро з синьою кришкою повинно використовуватись для збирання паперових та картонних відходів.Призначення: збір та сортування побутових відходів; Матеріал: поліпропілен; Розмір: Д х Ш х В: 48 х 39 х 76,5 см; Об‘єм: 70 л;Колір: сірий (синє маркування); Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 3 шт |
| 8 | Відро для сміття пластикове сіре (коричневе маркування) 70 л (органіка) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку коричневого кольору. На кришці розташований фігурний отвір для скидання відходів. Відро з коричневою кришкою повинно використовуватись для збирання органічних відходів. Призначення: збір та сортування побутових відходів; Матеріал: поліпропілен; Розмір: Д х Ш х В: 48 х 39 х 76,5 см; Об‘єм: 70 л; Колір: сірий (коричневе маркування); Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 3 шт |
| 9 | Контейнер BioSafe 120л сірий з червоною кришкою | Пластиковий контейнер повинен бути виготовлений з поліетилену високої щільності; Призначення: використовується для вторинного пакування медичних відходів, збір побутового сміття; Контейнер повинен мати кришку, яка відкривається за допомогою рук; Повинен мати два колеса діаметром 200 мм для зручного транспортування; Габарити контейнера повинні бути Д х Ш х В: 50 х 55 х 94 см; Об’єм: 120 л; Вага: 8 кг; Повинен мати 2 колеса діаметром 200 мм; Наявність механізованого завантаження ТПВ; Повинен мати гребінчастий захват з ребрами жорсткості; Загальна вантажопідйомність повинна бути не більше 60 кг; Колір: сіре з червоною кришкою. Виробник: Україна Повинен відповідати стандарту ДСТУ EN 840-1 Надати сертифікат відповідності. Інструкцію з використання | 15шт |
| 10 | Контейнер BioSafe 240л сірий з червоною кришкою | Пластиковий контейнер повинен бути виготовлений з поліетилену високої щільності; Призначення: використовується для вторинного пакування медичних відходів, збір побутового сміття; Контейнер повинен мати кришку, яка відкривається за допомогою рук; Повинен мати два колеса діаметром 200 мм для зручного транспортування; Габарити контейнера повинні бути Д х Ш х В: 58 х 70 х 105 см; Об’єм: 240 л; Вага: 11 кг; Повинен мати 2 колеса діаметром 200 мм; Наявність механізованого завантаження ТПВ; Повинен мати гребінчастий захват з ребрами жорсткості; Загальна вантажопідйомність повинна бути не більше 110 кг; Колір: сіре з червоною кришкою. Виробник: Україна Повинен відповідати стандарту ДСТУ EN 840-1 Надати сертифікат відповідності. Інструкцію з використання. | 3 шт |
| 11 | Відро для сміття пластикове чорне (жовте маркування) на підставці 50 л (пластик) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку жовтого кольору. На кришці розташований отвір для скидання відходів. Відро з жовтою кришкою повинно використовуватись для збирання пластикових відходів. Додатково відро має пластикову підставку для надійнішої фіксації на поверхні. Призначення: збір та сортування побутових відходів;Матеріал: поліпропілен; Розмір: Д х Ш х В: 57,5 х 31 х 45,5 см; Об‘єм: 50 л;Колір: чорне (жовте маркування); Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 15 шт |
| 12 | Відро для сміття пластикове чорне (зелене маркування) на підставці 50 л (скло) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку зеленого кольору. На кришці розташований отвір для скидання відходів. Відро з зеленою кришкою повинно використовуватись для збирання скляних відходів. Додатково відро має пластикову підставку для надійнішої фіксації на поверхні. Призначення: збір та сортування побутових відходів;Матеріал: поліпропілен; Розмір: Д х Ш х В: 57,5 х 31 х 45,5 см; Об‘єм: 50 л; Колір: чорне (зелене маркування); Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 15 шт |
| 13 | Відро для сміття пластикове чорне (синє маркування) на підставці 50 л (папір) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку синього кольору. На кришці розташований отвір для скидання відходів. Відро з синьою кришкою повинно використовуватись для збирання паперових та картонних відходів. Додатково відро має пластикову підставку для надійнішої фіксації на поверхні. Призначення: збір та сортування побутових відходів; Матеріал: поліпропілен; Розмір: Д х Ш х В: 57,5 х 31 х 45,5 см;Об‘єм: 50 л; Колір: чорне (синє маркування);Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 15 шт |
| 14 | Відро для сміття пластикове чорне (коричневе маркування) на підставці 50 л(органіка) | Пластикове відро повинно бути виготовлено з міцного пластику. Має кольорову кришку в залежності від типу відходів та відповідну етикетку коричневого кольору. На кришці розташований отвір для скидання відходів. Відро з коричневою кришкою повинно використовуватись для збирання органічних відходів. Додатково відро має пластикову підставку для надійнішої фіксації на поверхні. Призначення: збір та сортування побутових відходів;Матеріал: поліпропілен; Розмір: Д х Ш х В: 57,5 х 31 х 45,5 см;Об‘єм: 50 л; Колір: чорне (коричневе маркування);Виробник: Туреччина Надати Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров‘я, лікувально-профілактичні заклади, лабораторії та аптечні заклади, лікарні, медичні установи, навчально-виховні, дошкільні та навчальні заклади тощо. | 15 шт |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі): «Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» за ДК 021:2015- 44610000-9-«Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску».

визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі комерційних пропозицій постачальників.

В річний план внесено: 589 933,67 грн з ПДВ.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями