Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Вироби медичного призначення (16 найменувань)» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33140000-3 Медичні матеріали»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Товар обов’язково повинен відповідати умовам Специфікації згідно із вимогами закупівлі. Країною-походження товару не може бути Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран

Місце поставки: м. Рівне, вул. Котляревського, 5

Строк поставки: до 29.12.2026 р.

| № | Назва | Кількість одиниць | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 2 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, без додаткової голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 2 до 2 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Ні - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 45000 | штука |
| 2 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 5 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, без додаткової голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 5 до 5 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Ні - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 100000 | штука |
| 3 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 5 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, з додатковою голкою, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 5 до 5 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Так - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - СтерильністьТак | 100000 | штука |
| 4 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 10 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, без додаткової голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 10 до 10 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Ні - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 40000 | штука |
| 5 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 10 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, з додатковою голкою, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 10 до 10 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Так - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 40000 | штука |
| 6 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 20 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, без додаткової голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 20 до 20 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Ні - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 20000 | штука |
| 7 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 20 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, з додатковою голкою, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 20 до 20 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Так - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 20000 | штука |
| 8 | Шприц катетерного типу, 3-х компонентний, Об'єм : 50 мл, Одноразовий, без голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц катетерного типу - Об'єм, мл від 50 до 50 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки Без голки - Наявність додаткової голки Ні - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний | 100 | штука |
| 9 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 50 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, без додаткової голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 50 до 50 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Ні - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 60 | штука |
| 10 | Шприц катетерного типу, 3-х компонентний, Об'єм : 100 мл, Одноразовий, без голки, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц катетерного типу - Об'єм, мл від 100 до 100 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки Без голки - Наявність додаткової голки Ні - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 100 | штука |
| 11 | Подовжувач інфузвйний для шприцевих насосів, прямий, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 200 см., тиск: низький, внутрішній діаметр: 1.0 мм, зовнішній діаметр: 2.0 мм Технічні характеристики - Тип Для шприцевих насосів - Стерильність Так - Тип конектора Luer Lock - Довжина трубки від 200 до 200 сантиметр - Тиск Низький - Вид Прямий - Внутрішній діаметр від 1 до 1 міліметр - Зовнішній діаметр від 2 до 2 міліметр | 50 | штука |
| 12 | Подовжувач інфузійний, Для інфузійних насосів, довжина 150-180 см, високого тиску, примий Технічні характеристики - Тип Для інфузійних насосів - Стерильність Так - Матеріал Поліетилен, ПВХ - Тип конектора Luer Lock - Довжина трубки від 150 до 180 сантиметр - Тиск Високий - Вид Прямий | 60 | штука |
| 13 | Системи для переливання крові та інфузійних розчинів: інфузійна (ПР), стерильна, апірогенна, нетоксична; трубка ПВХ 1500–2000 мм, фільтр 0,2 мкм, ін’єкційна голка 21G (Luer Slip), металева голка до резервуара Технічні характеристики - Вид системи ПР (інфузійна) - Стерильність, апірогенність, нетоксичність Так - Матеріал ін'єкційної голки Метал - Тип з'єднання трубки з голкою Luer Slip - Наявність ін'єкційної голки Так - Розмір ін'єкційної голки 21G - Матеріал голки для з'єднання з резервуаром Метал - Довжина трубки від 1500 до 2000 міліметр - Матеріал трубки Полівінілхлорид - Наявність фільтру розміром 0.2 мкм Так | 6000 | штука |
| 14 | Скарифікатор звичайний, спис Технічні характеристики - Тип застосування Звичайний - Тип проколюючого елемента Спис | 25000 | штука |
| 15 | Ланцет автоматичний, голка 21G, глибина проколу 1,8мм Технічні характеристики - Тип застосування Автоматичний - Тип проколюючого елемента Голка - Розмір голки 21G - Глибина проколу, мм 1.8 міліметр | 1000 | штука |
| 16 | Шприц ін'єкційний, 3-х компонентний, Об'єм : 2 мл, Одноразовий, з голкою в комплекті, з додатковою голкою, Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Технічні характеристики - Вид Шприц ін'єкційний - Об'єм, мл від 2 до 2 мілілітр - Кількість застосувань Одноразовий - Наявність голки В комплекті - Наявність додаткової голки Так - Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO Так - Тип 3-х компонентний - Стерильність Так | 45000 | штука |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Вироби медичного призначення (16 найменувань)» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33140000-3 Медичні матеріали» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №12-од від 17.01.2023 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій

В річний план внесено 1 101 738,67  грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції