Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Обладнання для анестезії та реанімації» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Назва | Кількість одиниць | Одиниця виміру | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №000 | 50 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір №000 |
| 2 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №00 | 100 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір №00 |
| 3 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №0 | 50 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір №0 |
| 4 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №1 | 50 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір №1 |
| 5 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №1,5 | 30 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір №1,5 |
| 6 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №2 | 50 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір № 2 |
| 7 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №3 | 50 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір № 3 |
| 8 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №4 | 150 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір № 4 |
| 9 | Повітровод, орофарингеальний, тип Guedel, розмір №5 | 100 | штука | Вид повітровода Орофарингеальний Тип повітровода Guedel Розмір № 5 |
| 10 | Повітровод, надглотковий, розмір №2 | 50 | штука | Вид повітровода Надглотковий Розмір №2 |
| 11 | Повітровод, надглотковий, розмір №3 | 120 | штука | Вид повітровода Надглотковий Розмір №3 |
| 12 | Повітровод, надглотковий, розмір №4 | 200 | штука | Вид повітровода Надглотковий Розмір №4 |
| 13 | Трубка ендотрахеальна: Стерильна, Кількість використань: Одноразова, Діаметр трубки: 4.00 мм | 30 | штука | Стерильність Так Кількість використань Одноразова Діаметр трубки 4 міліметр |
| 14 | Трубка ендотрахеальна: Одноразова, Діаметр трубки: 5.00 мм, З манжетою | 30 | штука | Кількість використань Одноразова Діаметр трубки 5 міліметр Наявність манжети Так |
| 15 | Трубка ендотрахеальна: Одноразова, Діаметр трубки: 6.00 мм, З манжетою | 30 | штука | Кількість використань Одноразова Діаметр трубки 6 міліметр Наявність манжети Так |
| 16 | Вірусо - бактеріальний фільтр дихальний для дорослих, одноразовий, ектростатичний с тепловологообмінником, 22F/15M¦22M/15F, Luer Lock, Опір потоку см H₂O :від 0.8, прямий | 90 | штука | Вікова група Дорослі Кількість використань Одноразове Механізм фільтрації Ектростатичний с тепловологообмінником Конектор зі сторони апарату 22F/15M Конектор зі сторони пацієнта 22M/15F Роз'єм порту CO₂ Luer Lock Опір потоку см H₂O від 0.8 одиниця Форма виробу Пряма |
| 17 | Контур дихальний для анестезії: гладкостовбурний, поліпропілен, одноразовий, для дорослих, довжина 1.5 м, Ø22 мм, прямий з’єднувач, із захисним тест-ковпачком, з лінією моніторингу, з клапаном видиху, конектори 22F та 22М/15F, нестерильний | 90 | штука | Тип (вид) трубки Гладкостовбурна Матеріал Поліпропілен Довжина, м 1.5 метр Вікова група Дорослі Кількість використань Одноразові Пакування Індивідуальне Стерильність Ні Діаметр зовнішній, мм 22 міліметр Вологозбірник Ні Захисний тест-ковпачок Так З'єднувач Так Тип (вид) з'єднувача Прямий Порт Luer Lock Ні Провід обігріву Ні Камера зволожувача Ні Лінія моніторингу Так Діаметр конектора для під'єднання до апарату 22F Діаметр конектора для під'єднання до пацієнта 22М/15F Додаткова комплектація Клапан видиху Додатковий вологозбірник Ні Генератор n-CPAP Ні |
| 18 | Тримач ендотрахеальної трубки, одноразовий, для дорослих, з протизакусувачем, для трубок розміром 5,0-9,0, №1 | 100 | штука | Кількість використань Одноразова Стерильність Так, Ні Вікова категорія Дорослі Призначення Фіксація ендотрахеальних трубок Сумісний з розмірами ендотрахельних трубок 5,0-9,0 Матеріал Пластик Протизакусувач Так, Ні Гвинт для фіксації трубки Так, Ні Пакування Індивідуальне Кількість одиниць в упаковці1 штука |
| 19 | Контур дихальний для анестезії: гофрований конфігурований, поліпропілен, одноразовий, для дорослих, довжина 0.15 м, Ø22 мм, кутовий з’єднувач, конектори 22F та 22М/15F, нестерильний, індивідуальне пакування | 90 | штука | Тип (вид) трубки Гофрована конфігурована Матеріал Поліпропілен Довжина, м 0.15 метр Вікова група Дорослі Кількість використань Одноразові Пакування Індивідуальне Стерильність Ні Діаметр зовнішній, мм 22 міліметр Вологозбірник Ні Захисний тест-ковпачок Ні З'єднувач Так Тип (вид) з'єднувача Кутовий Порт Luer Lock Ні Провід обігріву Ні Камера зволожувача Ні Лінія моніторингу Ні Діаметр конектора для під'єднання до апарату 22F Діаметр конектора для під'єднання до пацієнта 22М/15F Додатковий вологозбірник Ні Генератор n-CPAP Ні |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Обладнання для анестезії та реанімації» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації»  визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №38-од від 31.03.2026 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій

В річний план внесено: 847 768,33 грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції