Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Устаткування для операційних блоків» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| Ножиці меди.для судин з Мед. сталь, без твердот. вст.Ріж. край Гладк. Дисекц., Форм. кінц. Тупий/з язичком, Кут виг.20, Вид/специфіка лез, З гачком з одного боку, Багатораз., Довж. леза:66 мм, Довж. ножиць:190 мм,ст.ручка Технічні характеристики - Матеріал виготовлення Медична сталь - Тип твердотільної вставки Відсутня - Ріжучий край Гладка - Модифікація Лігатурні - Форма ножиць Вигнуті - Форма кінців Тупий / з язичком - Кут вигину кінців від 20 до 20 градус [одиниця кута] - Вид/специфіка лез З гачком з одного боку - Використання Багаторазові - Довжина леза від 66 до 66 міліметр - Довжина ножиць від 190 до 190 міліметр - Призначення хірургічні, стандартна модель - Тип ручки Стандартна - Відповідність ДСТУ EN ISO 7153-1:2019 Так | 100 шт. |
| --- | --- |
| Ножиці медичні: прямі, тупий/тупий, дисекційні, загальнохірургічні, медична сталь, робоча довжина: 190–210 мм, довжина леза: 50–70 мм, гладкий ріжучий край, багаторазові Технічні характеристики - Матеріал виготовлення Медична сталь - Ріжучий край Гладка - Модифікація Дисекційні - Форма ножиць Прямі - Форма кінців Тупий / Тупий - Використання Багаторазові - Довжина леза від 50 до 70 міліметр - Ширина леза 3 міліметр - Робоча довжина від 190 до 210 міліметр - Довжина ножиць від 190 до 210 міліметр - Призначення загальнохірургічні - Тип ручки З кільцями для пальців | 50 шт. |
| Скальпель хірургічний, одноразовий, стерильний р.22 Технічні характеристики - Довжина ручки Універсальна - Розмір леза 22 - Стерильність Стерильний - Кількість використань Одноразовий - Матеріал ручки Пластик - Форма леза Гострий - Призначення Хірургічний | 100 шт. |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Устаткування для операційних блоків» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №38-од від 31.03.2026 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі інтернет

В річний план внесено: 24 976,00 грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції