Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Щипці інтубаційні Маґілл (MAGILL), Зонд хірургічний, жолобуватий» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| Назва | Кількість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- |
| Щипці хірургічні, щипці для введення трубки в грудну клітку, без кремальєри, прямі, розмір кінчика: 3,4 мм, ширина: 7 мм, розмір щелепи: 12 мм, довжина інструменту: 190 мм, За автором: Magill (Маґілл), автоклавування | 90 шт. | Вид- щипці для введення трубки в грудну клітку Наявність кремальєри - без кремальєри Форма - прямі Розмір кінчика-від 3.4 до 3.4 міліметр Ширина - від 7 до 7 міліметр Розмір щелепи - від 12 до 12 міліметр Довжина інструменту - від 190 до 190 міліметр За автором - Magill (Маґілл) Стерилізація - автоклавування |
| Зонд хірургічний, жолобуватий, нержавіюча сталь (медична сталь), хірургічний, без розмітки, Довжина зонда:14 см, Діаметр:2 мм, односторонній, прямий, ручка шестигранна, Без автора, автоклавування | 90 шт. | Тип робочої частини- жолобуватий Матеріал-нержавіюча сталь (медична сталь) Тип зонда-хірургічний Наявність розмітки-без розмітки Довжина зонда-від 14 до 14 сантиметр Діаметр-від 2 до 2 міліметр Вид-односторонній Форма інструменту-прямий Тип ручки-шестигранна По автору-Без автора Стерилізація-автоклавування |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Щипці інтубаційні Маґілл (MAGILL), Зонд хірургічний, жолобуватий» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків»

визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №38-од від 31.03.2026 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі інтернет

В річний план внесено: 54 432,00 грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції