Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;
вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;
код за ЄДРПОУ – 26353256;
категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
«Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту медичного обладнання (2 найменування)»  за «ДК 021:2015 «50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
При отриманні замовлення на проведення термінового поточного ремонту, Учасник має розпочати надання послуг протягом 2 (двох) діб, з моменту отримання замовлення
Час надання послуг на окрему одиницю техніки, повинен складати не більше 3 (трьох) діб, з моменту отримання замовлення. У разі неможливості проведення ремонту в зазначений термін за незалежних від Учасника причин, (відсутність запасних частин в Україні, більш тривалий час виготовлення комплектуючих тощо), Учасник зобов’язаний терміново повідомити про це Замовника та погодити інший термін. 
Виконавець повинен надати Замовнику гарантії щодо якості послуг та встановити гарантійний строк на виконанні послуги з поточного ремонту обладнання не менше шести місяців з дати підписання акту наданих послуг, протягом якого Замовник має право, а Виконавець бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного гарантійного виправлення недоліків наданих послуг.           
При наданні послуг Учасник повинен застосовувати технологічне та випробувальне устаткування, контрольно-вимірювальне обладнання, що відповідає встановленим вимогам. 
Учасник, при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки. 
Дозвільні документи, що підтверджують право виконувати ремонт, технічне обслуговування,  монтаж, демонтаж обладнання, що працює під тиском понад 0,05 Мпа.
Виконавець послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання повинен забезпечити повірку обладнання у разі проведення його ремонту, технічного обслуговування у відповідності до експлуатаційної документації. 
Перелік послуг на проведення технічного обслуговування обладнання повинен включати в себе:
-комплекс операцій по підтриманню працездатного стану обладнання при використанні його за призначенням; 
-огляд з метою визначення  придатності обладнання до використання за призначенням;
-контроль технічного стану з одночасним проведенням поточних ремонтів;
-встановлення та обслуговування новопридбаного обладнання; 
- встановлення технічного стану обладнання з оформленням технічного висновку;
- надання обладнання на державну повірку.
Технічне обслуговування проводиться незалежно від технічного стану устаткування на момент початку обслуговування. 
Учасник повинен мати документи, що підтверджують проходження працівниками, що будуть безпосередньо залучені до надання послуг, навчання з охорони праці та їх допуск до роботи . 
Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості повірки, запасних частин та витратних матеріалів), накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг
Перелік обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню та/або ремонту:


	№ п/п
	Найменування обладнання
	Кількість

	1
	Дефібрилятор/кардіомонітор
	132

	2
	Електрокардіограф  1-3 канальний
	91




Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту медичного обладнання (2 найменування)»  за «ДК 021:2015 «50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №38-од від 31.03.2026 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»  
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі інтернет  
В річний план внесено: 1 812 819,50 грн 
Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
