Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Рукавички медичні» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33140000-3 Медичні матеріали»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Назва | Кількість одиниць | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: нітрил, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): M | 70 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Нітрил Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) M |  |  |  |
| 2 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: нітрил, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): XS | 50 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Нітрил Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) XS |  |  |  |
| 3 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: нітрил, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): L | 80 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Нітрил Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) L |  |  |  |
| 4 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: нітрил, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): S | 50 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Нітрил Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) S |  |  |  |
| 5 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: нітрил, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): XL | 80 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Нітрил Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) XL |  |  |  |
| 6 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: латекс, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): M | 70 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Латекс Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) M |  |  |  |
| 7 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: латекс, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): XS | 50 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Латекс Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) XS |  |  |  |
| 8 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: латекс, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): L | 80 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Латекс Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) L |  |  |  |
| 9 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: латекс, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): S | 50 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Латекс Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) S |  |  |  |
| 10 | Рукавички медичні оглядові: нестерильні, матеріал виготовлення: латекс, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): XL | 80 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Ні Матеріал виготовлення Латекс Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) XL |  |  |  |
| 11 | Рукавички медичні хірургічні: стерильні, матеріал виготовлення: латекс, з пудрою, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): 8 | 1 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Так Матеріал виготовлення Латекс Наявність пудри Так Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) 8 одиниця |  |  |  |
| 12 | Рукавички медичні хірургічні: стерильні, матеріал виготовлення: латекс, без пудри, розмір (ДСТУ EN 455-2:2015): 8, міцність на розрив: 10-15 Н | 1 000 | пара |
| Технічні характеристики Стерильність Так Матеріал виготовлення Латекс Наявність пудри Ні Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015) 8 одиниця Міцність на розрив до прискореного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015) від 10 до 15 ньютон |  |  |  |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Рукавички медичні» за ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник - 33140000-3 Медичні матеріали» визначено відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №38-од від 31.03.2026 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі моніторингу цін в мережі інтернет

В річний план внесено: 2 180 900,00 грн

Процедура закупівлі: Запит ціни пропозиції