Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;

вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;

код за ЄДРПОУ – 26353256;

категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Послуги з поточного ремонту фасадів та покрівлі адмінбудівлі по вул. Котляревського, 5, місто Рівне” за ДК 021:2015- «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

на закупівлю послуг:

“Послуги з поточного ремонту фасадів та покрівлі адмінбудівлі

по вул. Котляревського, 5, місто Рівне”

за ДК 021:2015- «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 38 |  |
|  | Розділ №1. Влаштування гідроізоляції стін підвалу |  |  |  |
| 2 | Ґрунтування існуючої поверхні фундаменту | м2 | 26,6 |  |
| 3 | Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю | м2 | 26,6 |  |
| 4 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари | м2 | 26,6 |  |
| 5 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів з перфорованої мембрани | м2 | 26,6 |  |
| 6 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 38 |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 38 |  |
|  | Розділ №2. Фарбування фасаду |  |  |  |
| 8 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1100 |  |
| 9 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 82,33 |  |
| 10 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань | м2 | 782 |  |
| 11 | Ґрунтування простих фасадів антигрибковим розчином з землі та риштувань | м2 | 96 |  |
| 12 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 105,15 |  |
| 13 | Очищення діючої водостічної системи | м | 115,95 |  |
| 14 | Демонтаж фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 12 |  |
| 15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 12 |  |
| 16 | Шпаклювання простих фасадів | м2 | 55 |  |
| 17 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 55 |  |
| 18 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 782 |  |
| 19 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 782 |  |
| 20 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань (нанесення світловідбиваючої фарби) | м2 | 6,3 |  |
| 21 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | м | 80,63 |  |
| 22 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 105,15 |  |
| 23 | Установлення флюгарок | шт | 3 |  |
| 24 | Монтаж планок обрамлення iз гнутого профiлю | м | 9 |  |
| 25 | (Демонтаж) Установлення кондиціонера (зовнішній блок) | агрегат | 1 |  |
| 26 | (Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 1 |  |
| 27 | Установлення кондиціонера (зовнішній блок) | агрегат | 1 |  |
| 28 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 5,5 |  |
| 29 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | м2 | 40 |  |
|  | Розділ №3. Ремонт покрівлі центрального входу |  |  |  |
| 30 | Розбирання покриттів покрівлі з металопрофілю | м2 | 66,3 |  |
| 31 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 66,3 |  |
| 32 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 26,1 |  |
| 33 | (Демонтаж) Улаштування планок обрамлення | м | 9 |  |
| 34 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 15,6 |  |
| 35 | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в два шари площею покриття понад 10 м2 | м2 | 68,22 |  |
| 36 | Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику | м2 | 66,3 |  |
| 37 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 66,3 |  |
| 38 | Монтаж планок обрамлення | м | 46,7 |  |
| 39 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази | м2 | 68 |  |
| 40 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(металоконструкція обрешітки) | т | 0,58598 |  |
| 41 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,58598 |  |
| 42 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(металоконструкція ринви) | т | 0,12192 |  |
| 43 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,12192 |  |
| 44 | Обшивання плитами OSB під ринву | м2 | 9,5 |  |
| 45 | Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [бункери, збірники, відстійники, вимірники без внутрішнього обладнання та ін.] | т | 0,1891 |  |
| 46 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | м | 23,7 |  |
| 47 | Монтаж планок обрамлення | м | 31,7 |  |
| 48 | Улаштування капельника | м | 23,7 |  |
| 49 | Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 14,86 |  |
|  | Заміна відливів |  |  |  |
| 50 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 4,6 |  |
| 51 | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в два шари площею покриття понад 10 м2 | м2 | 1,38 |  |
| 52 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 4,6 |  |
| 53 | Улаштування пiдшивки підсофіту металопрофілем | м2 | 9,48 |  |
| 54 | Установлення кутиків | м | 31,8 |  |

Для повноти розуміння предмету закупівлі, необхідного обсягу з надання послуг, уточнення переліку необхідних робіт, одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку Учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, передбачається обов’язковий виїзд фахівця Учасника для огляду (обстеження) об’єкта надання послуг.

Огляд проводиться в присутності представника Замовника (заступника директора з технічних питань).

За результатами огляду складається акт обстеження за підписом заступника директора з технічних питань Центру (представник Замовника) з відбитком печатки та представника Учасника, датований не раніше дати оголошення закупівлі, та не пізніше кінцевої дати, визначеної Тендерною документацією.

Для складання акту Учасник закупівлі повинен звернутися (усно або письмово) до Замовника для здійснення спільного огляду місця виконання робіт та складання Акту обстеження  (огляд місця надання послуг проводиться у робочий час (з 08:00 до 16:30).

У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та збройною російською агресією, запровадженням Президентом України правового режиму воєнного стану на території України, огляд об’єкту проводиться протягом періоду уточнень (звернення за роз’ясненнями) щодо цієї закупівлі з обов’язковим дотриманням всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я уповноважених представників сторін.

Заступник директора з технічних питань Центру (представник Замовника) зобов’язаний взяти участь у огляді об’єкту надання послуг та підписати складений Учасником акт обстеження.

У випадку ухилення заступника директора з технічних питань Центру (представника Замовника) від виконання зазначених зобов’язань, Учасник подає у складі пропозиції довідку довільної форми де зазначає про факт відмови заступника директора з технічних питань Центру від участі у огляді місця надання послуг та/або підписання акту огляду.

До вказаної довідки додаються документи, що підтверджують факт отримання Замовником (не менше ніж за один робочий день до необхідної для Учасника дати огляду) звернення Учасника про здійснення спільного огляду місця надання послуг та складання Акту обстеження.

Учасник у складі пропозиції надає належно оформлений акт разом з іншими документами.

Витрати на відвідування території (майданчика), де будуть надаватися послуги, несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження.

Відомість ресурсів

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 1 | Заглушка ринви 150мм | шт | 6 |
| 2 | Лійка водостічна | шт | 10 |
| 3 | Флюгарка | шт | 3 |
| 4 | Хомут труби 90 мм | шт | 101 |
| 5 | Трійник труби 90/90/90 мм | шт | 2 |
| 6 | Коліно ринви 150мм | шт | 3 |
| 7 | Муфта ринви 150 | шт | 24 |
| 8 | Очисник неорганічний для ПВХ мембрани | л | 2,7 |
| 9 | Саморіз 5,5х45 | шт | 330 |
| 10 | Саморіз 3,5х45 | шт | 330 |
| 11 | Саморіз 8х120 | шт | 10 |
| 12 | Герметик поліуритановий для герметизації швів | л | 2,1 |
| 13 | Дюбель 10х180 | шт | 45 |
| 14 | З'єднувач труби 90 мм (УКРАЇНА) | шт | 26 |
| 15 | Труба сталева 89х3,5 (гільза) | м | 1 |
| 16 | Профнастил для підсофіту | м2 | 9,48 |
| 17 | Саморізи покрівельний | шт | 33 |
| 18 | Саморіз металевий 6,3х50 | шт | 120 |
| 19 | Клей-піна | шт | 1 |
| 20 | Клей монтажний СТ 85 | кг | 220 |
| 21 | Фарба по металу (УКРАЇНА) | т | 0,027324 |
| 22 | Мастика бітумнобутилкаучукова холодна | т | 0,0266 |
| 23 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,17556 |
| 24 | Оліфа комбінована К-2 (УКРАЇНА) | т | 0,002916 |
| 25 | Вологостійка фанера 21мм | м2 | 148,7 |
| 26 | Труба 30х30х3 | т | 0,7079 |
| 27 | Єврорубероїд | м2 | 61,18 |
| 28 | Шиповидна мембрана | м2 | 30,59 |
| 29 | Суміш штукатурна | кг | 95,76 |
| 30 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,01441437 |
| 31 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,00410347 |
| 32 | Папір шліфувальний | м2 | 8,72356 |
| 33 | Ринва водостічна 150мм | м | 80,63 |
| 34 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,0897 |
| 35 | Світовідбиваюча фасадна фарба | т | 0,0026586 |
| 36 | Фарба фасадна силіконова | т | 0,330004 |
| 37 | Склосітка, аналог Ceresit CT 325 | м2 | 77,05 |
| 38 | Оцинкований плоский лист із полімерним покриттям 0,45 мм | м2 | 53,58 |
| 39 | Сталь листова | т | 0,1970422 |
| 40 | Відлив металевий | м | 4,6 |
| 41 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0099106 |
| 42 | Саморіз 3,5х35 | шт | 123 |
| 43 | Цвяхи будівельні 2,5х50 мм | т | 0,0039645 |
| 44 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,022 |
| 45 | Суміш суха клейова, аналог Ceresit CT 190 | кг | 144 |
| 46 | Гідроізоляційна еластична суміш | кг | 159,6 |
| 47 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 208,4 |
| 48 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 218,53978 |
| 49 | Грунтувальна фарба, аналог Ceresit CT 15 silicone | л | 2,04 |
| 50 | Труби водостічні 90мм | м | 105,15 |
| 51 | Коліно 90мм (УКРАЇНА) | шт | 31 |
| 52 | Дюбель з шурупом 6/60 | шт | 142 |
| 53 | Вітрова планка | мп | 9 |
| 54 | Планка з ПВХ напиленням | м | 46,7 |
| 55 | Герметик акриловий | шт. | 1 |
| 56 | Герметик поліуритановий | шт. | 18 |
| 57 | Ґрунтовка антигрибок | т | 0,015456 |
| 58 | Анкер з гайкою М8/12х100 (УКРАЇНА) | 100шт | 0,06 |
| 59 | Шайба | 100шт | 2,59 |
| 60 | Саморіз по металу 3,5х40 | шт | 230 |
| 61 | Саморіз по металу 3,5х35 | шт | 230 |
| 62 | Пропан-бутан технічний | м3 | 17,9494096 |
| 63 | Клей герметик | л | 1,85 |
| 64 | Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 | м2 | 76,245 |
| 65 | Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм | м2 | 76,245 |
| 66 | Плити мінераловатні, товщиною 100 мм, аналог Rockwool FRONTROCK SUPER | м2 | 25,68 |
| 67 | Кутник алюмінієвий | м | 31,8 |
| 68 | Саморіз покрівельний | шт | 363 |
| 69 | Гак хомута труби металевий 200 мм (УКРАЇНА) | шт | 96 |
| 70 | Кронштейн для ринви водостічної (УКРАЇНА) | шт | 123 |
| 71 | Дюбель для термоізоляції, l=260 мм, аналог Ceresit CT 335 KI-260N | шт | 96,96 |
| 72 | Саморізи | шт | 57 |

Примітка: До усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз “або еквівалент” -  відповідно до ст. 23 Закону.

Обгрунтування посилання: використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

Учасник повинен надати послуги (замовлені цією закупівлею) якісно у кількості та терміни встановлені замовником. Будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції повинні відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro оголошення про проведення закупівлі.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: “Послуги з поточного ремонту фасадів та покрівлі адмінбудівлі по вул. Котляревського, 5, місто Рівне” за ДК 021:2015- «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №38-од від 31.03.2026 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій постачальників (згідно запитів цінових пропозицій, які формувалися Замовником).

В річний план внесено: 3 138 486,67 грн. з ПДВ.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.